Приложение №2

к договору №Договора, от дата договора

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение предчистовых отделочных работ в квартирах и чистовых отделочных работ в МОП

«Жилой комплекс, расположенный в квартале, ограниченном улицами М.Горького, Красная и пер. Интернациональный в г. Ижевске. II этап строительства»

Заказчик (Застройщик): ООО СЗ «Грибоедов», ИНН 1840070407

Техзаказчик: ООО ПСК «УралДомСтрой», ИНН 1840037939

Генеральный подрядчик: ООО СК «КОНТИНЕНТ», ИНН 1831191469

Проект: инв. №0013-18/21-АР, 0013-18/21-АС1, 0013-18/21-АС2  ООО ПБ «Чайка Лаб», Дизайн проект (далее «Рабочая документация»). На момент заключения договора 1 (Один) комплект проектной документации передан Субподрядчику.

Код объекта: КНГ2

Код затрат: С20

- Обязательные условия организационного характера:

  - Сроки производства работ устанавливаются в соответствии с Графиком производства работ (Приложение 3).

  - Гарантийный срок на выполненные работы начинается после сдачи Субподрядчиком Генподрядчику всего комплекса работ по договору и заканчивается по истечении 6 (шесть) лет с момента ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта.

  - Разработать и согласовать с Генподрядчиком технологическую карту.

  - Субподрядчик имеет собственную производственно-техническую базу, положительный опыт выполнения подобных работ на других объектах. Субподрядчик является профессиональным участником рынка подрядных строительных работ.

  - При наличии подписанного Субподрядчиком трехстороннего акта приема-передачи работ, выполненных подрядчиками по устройству монолитного каркаса, каменной кладки и прокладке инженерных коммуникаций все выявленные в данных работах недостатки устраняются силами и за счет Субподрядчика.

  - Стоимость работ учитывает: все накладные и плановые расходы Субподрядчика, налоги и сборы, уплачиваемые Субподрядчиком в результате своей деятельности, а также оплату грузоподъемных механизмов.

  - Так же в стоимость работ входит:

-	все вспомогательные механизмы и средства подмащивания для производства работ по договору;

-	затраты на установку закладных изделий, сверление отверстий под закладные детали и сетки, затраты на упаковочную тару, затраты на устройство защитной пленки смонтированных конструкций в случае необходимости.

- работы по заделке мест примыкания монолитных ж/б перекрытий к межквартирным стенам и межкомнатным перегородкам (сухими смесями);

- алмазная резка до нужных размеров керамогранита, в том числе плинтуса;

- выполнение примыканий пола к двери, после установки дверей;

- заделка отверстий после прохода коммуникаций, а также выравнивание потолков в местах заделки отверстий;

- установка заглушек из пеноплекса в местах установки вентрешеток и смотровых лючков, во избежание загрязнений внутри коммуникационных ниш;

- очистка от наплывов и неровностей по периметру дверных проемов, вентиляционных отверстий и смотровых лючков.

- запиливание керамогранита на наружных углах под 45 градусов в соответствии с дизайн-проектом

- послестроительная «чистовая» уборка МОП, в т.ч. очистка керамогранита, дверей, окон, откосов и подоконников, люков от следов строительных смесей и краски.

- оштукатуривание по периметру оконных проемов после смонтированных откосов и подоконников;

- формирование уклона стяжки из ЦПР;

- покраска карнизов и молдингов;

- герметизация мест примыканий лестничных маршей к стенам.

-	 В стоимости работ и материалов учтена стоимость всех расходных и вспомогательных работ и материалов необходимых для производства работ согласно проектной и нормативной документации, но невыделенных отдельно в Приложении 1 (метизная продукция, крепежные элементы, закладные детали, монтажная пена, герметик, пароизоляционные ленты, уплотнители, фурнитура, испытание анкерных болтов, гидроизоляционная защита, герметизация всех монтажных швов/примыканий/стыков, все доборные элементы, а также антикоррозийная защита конструкций).

  - При изменении рабочей документации, составляется 3-х сторонний Акт с указанием причин необходимости выполнения и перечня дополнительных работ с утверждением Заказчиком, Генподрядчиком и Субподрядчиком.

  - Сдача результата выполненных работ представителям Генподрядчика, Заказчика, проектной организации (авторский надзор), Главного управления по государственному надзору УР. В случае выявления отклонений от проекта, требований СНиП, СП, ГОСТ, замечаний (предписаний) по вине Субподрядчика, Субподрядчик обязан устранить замечания в кратчайшие сроки и за свой счет.

  - Выгрузка материалов и их подача на этаж осуществляется Субподрядчиком, с привлечением аттестованных стропальщиков.

- Условия и порядок расчетов

  - Вариант-1: авансовый платеж выплачивается однократно (работы и/или материалы) сумма авансового платежа равна Предельной сумме текущей дебиторской задолженности.

Допускается выплата аванса по соглашению между Генподрядчиком и Субподрядчиком, на основании выставленного Субподрядчиком счета на оплату.

Первый авансовый платеж в сумме сумма цифрами (сумма прописью) рублей сумма цифрами копеек, в том числе НДС, подлежит оплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента выставления Субподрядчиком счета на оплату.

При оплате выполненных работ полученный Субподрядчиком аванс зачитывается стоимостью материалов, предусмотренной соответствующим актом формы КС-2. Данное правило применяется только для расчета платежей и не распространяется на зачет аванса в целях исчисления НДС.

- Общие обязательные условия производственного характера

  - Выполнить комплекс отделочных работ согласно «Рабочей документации», (в том числе изменения к ней), ведомости работ и материалов и данного технического задания.

  - На всех углах установить металлические уголки.

  - До начала производства работ в обязательном порядке совместно с Заказчиком убедиться (провериться), что проложены все необходимые инженерные коммуникации.

  - В течение одного календарного месяца с момента начала передачи квартир и нежилых помещений собственникам (участникам долевого строительства) Субподрядчик обеспечивает ежедневное присутствие на объекте работников, согласно утвержденного графика приема-передачи квартир и нежилых помещений, для устранения выявленных в ходе приема-передачи помещений замечаний. По истечение одного календарного месяца на период приема-передачи квартир и нежилых помещений (до момента передачи последнего помещения) Субподрядчик обязан устранять замечания в течение 3-х календарных дней. В случае неисполнения указанных обязательств Заказчик вправе наложить штрафные санкции. За каждый день просрочки устранения замечаний начиная с 4 дня после выдачи замечаний, указанных в акте осмотра квартиры в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за день.

  - При устройстве ц/п стяжки в инженерных помещениях выполнить уклон согласно проекта.

  - Субподрядчик выполняет окончательные работы по заделке мест примыкания ж/б перекрытий к межквартирным стенам и межкомнатным перегородкам (сухими смесями).

  - Финишные материалы мест общего пользования должны быть согласованы непосредственно с Заказчиком.

  - Рекомендуется использование отделочных строительных материалов повышенного качества (российского и импортного производителей).

  - Предоставить Акты освидетельствования скрытых работ по их окончании.

  - Для заделки стыков разнородных материалов применять стеклотканевую армирующую сетку.

  - Высота порогов дверей на путях эвакуации не должна превышать 0,014 м.

  - Перед началом производства работ Субподрядчик должен обернуть защитной полиэтиленовой пленкой выпуски водопровода и канализации, приборы отопления, двери, водомерные узлы и т.д., для защиты от загрязнения штукатурными смесями. Предусмотреть съемные защитные экраны из пеноплекса по размеру оконного проема для защиты установленных витражных и оконных конструкций от загрязнений и повреждений. Субподрядчик приступает к отделочным работам только после сдачи данных подготовительных работ Заказчику.

  - Перечень предоставляемой Субподрядчиком исполнительной документации:

- Приказ о назначении ответственных лиц

- АОСР на грунтование поверхностей стен в квартирах перед оштукатуриванием

- АОСР на зашивку стояков ГКЛ по каркасу

- АОСР на утепление стен и потолков МОП, ЛК и тамбуров

- АОСР на армирование утепленных стен и потолков МОП, ЛК и тамбуров стеклосеткой на клею

- АОСР на грунтование поверхностей стен и потолков МОП перед шпатлеванием

- АОСР на грунтование поверхностей стен и потолков МОП перед покраской

- АОСР на устройство стяжки

- АОСР на оштукатуривание поверхностей стен МОП гипсовой и цементной смесью с установкой перфоуголков

- АОСР на грунтование поверхности полов перед укладкой керамогранита;

- И иная исполнительная техническая документация, указанная в «Рабочей Документации»;

  - Строительные нормы и правила, установленные следующими нормативными актами, имеют для сторон настоящего Договора обязательный характер и применяются при строительстве Объекта и приемке выполненных работ:

- Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте"

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

- Приказ Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства";

- Приказ Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»;

- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87»

- СП 29.13330.2011 «Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88»

- И иная нормативная документация, указанная в «Рабочей документации».

- Специальные обязательные условия производственного характера

  - Предоставить 2 коммерческих предложения в объёме выполняемых работ:

- по секции А в осях 1-9/А-Д;

- по секции Б в осях 9-15/А-Д, 11-15/А-Л.

Генподрядчик оставляет за собой право по результатам тендера принять решение о заключении договора с Субподрядчиком на выполнение работ по одной из секций или на весь дом.

  - Субподрядчик в течении 14 календарных дней, после проведения конкурсной процедуры, направит в адрес Заказчика замечания (предложения) к проектной документации. При отсутствии замечаний проектная документация считается переданной в объёме, достаточном для качественного выполнения работ и не содержащей ошибок.

Заказчик оставляет за собой право, в дальнейшем отказать в приемке дополнительных видов (объёмов) работ, не учтенных подрядчиком при приемке проектной документации.

  - В случаи изменения срока начала (окончания) работ, увеличения до 90 календарных дней, по инициативе Заказчика, Субподрядчик гарантирует выполнение работ по стоимости работ, предусмотренной приложением №1 к договору.

  - Субподрядчик оформляет и ведет журнал входного контроля материалов на бумажном носителе по форме согласно приложению И СП 48.13330.2019 и предъявляет его по требованию Заказчика.

  - Субподрядчик несет ответственность за сохранность предоставленных Заказчиком материала, оборудования, оказавшегося во владении подрядчика в связи с исполнением договора подряда. Субподрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования.

  - В стоимости работ и материалов учтена стоимость всех расходных и вспомогательных работ и материалов необходимых для производства работ согласно проектной и нормативной документации, но невыделенных отдельно в Приложении №1:

    - Выполнение работ по заделке мест примыкания ж/б перекрытий к межквартирным стенам и межкомнатным перегородкам (сухими смесями). Обеспечить примыкание штукатурки к потолку через упругую прокладку толщиной не менее 5 мм.

    - Выполнение работ, при необходимости, по заделке мест проходов после прокладки коммуникаций через межквартирные и межкомнатные перегородки.

    - Затирка раковин, сколов, трещин и т.п. (местами), верхнего монтажного шва перегородок из ПГП.

    - Выполнение сухой уборки помещений с предчистовой отделкой, в том числе мойка окон с внутренней и наружной стороны, мойка окон с внутренней и наружной стороны (если за окном имеется эксплуатируемый балкон), мойка окон с внутренней и наружной стороны витражной конструкции балкона, очистку (в т.ч. влажную) в помещениях с чистовой отделкой, снятие пленки и упаковочных материалов с окон, дверей или других конструкций (при их наличии). Восстановление окраски конструкций, в случае их повреждений при выполнении своих работ.

    - Монтаж и эксплуатация мачтового вертикального строительного подъёмника.

- место и срок монтажа (демонтажа) строительного подъёмника согласовать с Генподрядчиком.

- подъёмник должен соответствовать требованиям ГОСТ 33558.1-2015 «Подъёмники строительные грузовые вертикальные».

- монтаж и эксплуатацию грузового подъёмника должен выполнять обученный и аттестованный персонал в соответствии с требованиями законодательства.

- субподрядчик безвозмездно оказывает услуги подъёма грузов для третьих лиц на объекте по указанию Генподрядчика.

  - Монтаж временных балконных блоков (деревянный брусок, пленка (плотная армированная) или ДВП с двух сторон с утеплителем внутри, на двери ручка с двух сторон, пружина) на месте установки подъёмника на всех этажах. Ремонт временных балконных блоков при необходимости (в том числе от действий третьих лиц).

  - Субподрядчик несет ответственность за ущерб, принесенный действиями (бездействием) своих сотрудников (приведение в негодность материалов, конструкций). В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых субподрядчиком работ – все работы по восстановлению берет на себя Субподрядчик.

  - Цвет затирки керамогранита согласовывать с Заказчиком.

  - Перед закупкой согласовать с Заказчиком и Генподрядчиком марки применяемых материалов.

  - Штукатурка стен должна быть улучшенной согласно СП 71.13330.2017 (СНиП 3.04.01 87) табл.7.4. После оштукатуривания выполнить глянцевание стен!

  - Откосы дверей и зашивки в МОП выполнить из влагостойкого гипсокартонного листа. В стоимости работ по устройству откосов учтена стоимость монтажной пены.

  - Выполнить устройство короба из ГКЛВ с утеплением на всю ширину балконных блоков квартир (выхода на лоджии) согласно прилагаемому узлу: