Приложение №2

к договору №Договора, от дата договора

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по изготовлению и монтажу корзин и экранов

для кондиционеров на фасаде здания

Объект: «Жилой комплекс, расположенный в квартале, ограниченном ул. Боровая – ул. Углеуральская – ул. Ф. Энгельса в Дзержинском районе города Перми. Жилой дом №2 –

IV этап строительства»

Заказчик-застройщик: ООО СЗ ИПСК «УралДомСтрой», ИНН 1840037939

Технический Заказчик: ООО «УДС-М», ИНН 1840103540

Генеральный подрядчик: ООО СК «Континент», ИНН 1831191469

Проект: инв. 0019-59/21 - АР, 0019-59/21 - АС (далее «Рабочая документация»). На момент заключения договора 1 (Один) комплект проектной документации передан Субподрядчику.

Код объекта: К746 ЖД8

Код затрат: В2011

- Обязательные условия организационного характера:

  - Сроки производства работ устанавливаются в соответствии с Графиком производственных работ (Приложение 3).

  - Гарантийный срок на выполненные работы начинается после сдачи Субподрядчиком Генподрядчику всего комплекса работ по договору и заканчивается по истечении 6 (шесть) лет с момента ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта.

  - Разработать и согласовать с Генподрядчиком ППР, технологические карты. Без наличия, согласованных ППР и технологических карт работы производить ЗАПРЕЩЕНО!

  - Субподрядчик имеет собственную производственно-техническую базу, положительный опыт выполнения подобных работ на других объектах. Субподрядчик, является профессиональным участником рынка подрядных строительных работ.

  - Разработать проект КМД на основании «Рабочей документации», (в том числе изменения к ней);

  - При наличии подписанного Субподрядчиком трехстороннего акта приема-передачи работ, выполненных подрядчиком по устройству монолитного каркаса, каменной кладки и устройства «мокрого» фасада, все выявленные в данных работах недостатки устраняются силами и за счет Субподрядчика;

  - При изменении рабочей документации, составляется 3-х сторонний Акт с указанием причин необходимости выполнения и перечня дополнительных работ с утверждением Заказчиком, Генподрядчиком и Субподрядчиком;

  - В стоимость работ входит:

- Затраты на строительные леса или применение специализированной техники, возможен монтаж силами промышленных альпинистов для производства работ по договору;

- Затраты на установку закладных изделий, сверление отверстий, стоимость всех расходных и вспомогательных материалов необходимых для производства работ согласно проектной и нормативной документации, но невыделенных отдельно в Приложении 1 (метизная продукция, крепежные элементы, закладные детали, монтажная пена, герметик, пароизоляционные ленты, уплотнители, фурнитура, испытание анкерных болтов, гидроизоляционная защита, герметизация всех монтажных швов/примыканий/стыков, антикоррозийная защита конструкций, а также порошковая окраска металлических конструкций. Использование вспомогательной техники, временное освещение мест производства работ, установка защитной сетки при необходимости);

- Комплексная очистка фасада после сдачи работ.

  - Сдача результата выполненных работ представителям Заказчика, Генподрядчика, проектной организации (авторский надзор), ИГСН Пермского края. В случае выявления отклонений от проекта, требований  СП, ГОСТ, замечаний (предписаний) по вине Субподрядчика, Субподрядчик обязан устранить замечания в кратчайшие сроки и за свой счет.

- Условия и порядок расчетов

  - Вариант-1: авансовый платеж выплачивается однократно (работы и/или материалы) сумма авансового платежа определена Предельной суммой текущей дебиторской задолженности.

Допускается выплата аванса по соглашению между Генподрядчиком и Субподрядчиком, на основании выставленного Субподрядчиком счета на оплату.

Предельная (максимальная) сумма текущей дебиторской задолженности Субподрядчика (сумма неотработанного аванса - сумма всех произведенных Генподрядчиком выплат, не зачтенных стоимостью выполненных Субподрядчиком работ, в т.ч. стоимость материалов) не должна превышать сумма цифрами (сумма прописью) рублей сумма цифрами копеек. При этом, предельный срок существования текущей дебиторской задолженности не должен превышать допустимый срок дебиторской задолженности календарных дней.

При наличии неотработанного аванса по истечении данного срока Генподрядчик не производит выплаты Субподрядчику, в т.ч. авансовые платежи, до полного его закрытия стоимостью работ, в т.ч. стоимость материалов. Если дебиторская задолженность погашена, то предельный срок будет установлен заново.

При оплате выполненных работ полученный Субподрядчиком аванс зачитывается стоимостью материалов, предусмотренной соответствующим актом формы КС-2. Данное правило применяется только для расчета платежей и не распространяется на зачет аванса в целях исчисления НДС.

- Общие обязательные условия производственного характера

  - Выполнить «под ключ» комплекс работ по поставке материалов и устройству корзин и экранов для кондиционеров на фасаде согласно «Рабочей документации» (в том числе изменений к ней) ведомости работ и материалов, данного технического задания и разработанной Подрядчиком документации КМД.

  - Саморезы, заклепки, для крепления облицовочного материала применить в цвет материала. Крепежные элементы по марке и материалу должны соответствовать альбому технических решений и документации КМД. Весь крепеж в видимой зоне предусмотреть окрашенный в цвет конструкций согласно «Рабочей документации» (отразить в КМД по согласованию с Заказчиком).

  - До начала производства произвести контрольные замеры на Объекте. После согласования КМД изготовить образец конструкции для согласования цвета и фактуры с Заказчиком. После утверждения образца приступать к изготовлению основной партии.

  - Выгрузка материалов и подача их на этаж осуществляется Субподрядчиком.

  - Перечень исполнительной документации предоставляемой Субподрядчиком:

- Проект производства работ;

- Технологическая карта;

- Чертежи раздела КМД;

- Приказ о закреплении инженерно-технических работников;

- Исполнительная установки анкерных болтов и закладных деталей;

- Акт ВИК сварных соединений (для всех типов конструкций);

- Удостоверения э/сварщиков (заверенные копии документов);

- Проверка всех сварных швов неразрушающими методами контроля;

- Акты испытания металлоконструкций, в случаях, предусмотренных техническими регламентами;

- Паспорта, сертификаты, документы о качестве и пр. на применяемы материалы;

- Ведение общего журнала работ;

- Ведение журнала сварочных работ;

- Акт приемки/передачи фасада под отделку (по СП 70.13330.201 «Несущие и ограждающие конструкции»)

- Акты испытаний крепежных систем на вырывающее усилие;

- Акты освидетельствования скрытых работ: на установку анкеров, на монтаж направляющих, на монтаж каркасов и экранов, на огрунтовку металлоконструкций

- Сертификаты соответствия, документы о качестве, паспорта и пр. документы на применяемые материалы;

- Документы подтверждающие группу горючести применяемых материалов;

- Акты на скрытые работы предоставлять по захваткам (поэтапно);

- И иная исполнительная техническая документация, указанная в «Рабочей документации».

  - Строительные нормы и правила, установленные следующими нормативными актами, имеют для сторон настоящего Договора обязательный характер и применяются при строительстве Объекта и приемке выполненных работ:

- СП 70.13330-2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;

- ГОСТ 23118-2012 – Конструкции стальные строительные. Общие технические условия;

- ГОСТ 5264-80 –  Ручная дуговая сварка. Соединения сварные;

- Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте";

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- Приказ Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства";

- Приказ Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»;

- И иные нормативные акты, указанные в «Рабочей документации».

- Специальные обязательные условия производственного характера

  - Субподрядчик должен разработать и согласовать с Заказчиком/Генподрядчиком комплект чертежей КМД на монтируемые конструкции.

  - Указать в проекте КМД требования к качеству метизных деталей.

  - Выполнить крепление экранов корзин кондиционеров к фасаду через оцинкованный уголок, узлы крепления и конструктив усиления предусмотреть проектом КМД.

  - В проекте КМД предусмотреть возможность снятия части панелей экрана кондиционеров для обеспечения монтажа и/или обслуживания кондиционеров.

  - Нанесение рисунка на декоративные экраны выполнить на станке методом лазерной резки. Масштаб согласовать с Заказчиком/Генподрядчиком.

  - Перед окраской металлических конструкций выполнить подготовку согласно требований ГОСТ и инструкции на краску.

  - Цвет декоративных экранов по RAL (RAL9003,  RAL7040, RAL7022) согласовать с Заказчиком/Генподрядчиком.

  - Обязательно использование цинкосодержащей краски (типа «Цинол») для подкрашивания элементов каркаса.

  - При креплении химических анкеров в многопустотный блок отверстие выполняется на режиме «сверление».

  - Заказчик оставляет за собой право корректировки объемов выполненных работ согласно фактически выполненным работам.

  - Монтажные работы осуществлять с помощью строительных лесов или с применением специализированной техники, возможен монтаж силами промышленных альпинистов. Использование строительных лесов или спецтехники учесть в стоимости работ. В местах, где нужно обеспечить прямое крепление строительных лесов к наружной стене, крепежные анкеры установить с наклоном от стены здания, во избежание попадания дождевой воды внутрь теплоизоляционного слоя.

  - Строительные леса или использование спецтехники для производства работ обеспечивает Субподрядчик самостоятельно, в т.ч. обязательно получение разрешение надзорных органов (Ростехнадзор) перед производством работ.

  - Перед началом работ предусмотреть мероприятия по сохранности фасада и оконных (витражных) конструкций. В случае повреждение конструкций окон или дверей по вине Субподрядчика выполняющего работы все затраты на устранение повреждений выставляются на Субподрядчика.

  - Произвести испытание химических анкеров на вырыв, предоставить протоколы.

Эскизы корзин и экранов