Приложение №2

к договору №Договора, от дата договора

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по изготовлению и монтажу металлических изделий

«Жилой комплекс, расположенный в квартале, ограниченном улицами М.Горького, Красная и пер. Интернациональный в г. Ижевске. II этап строительства»

Заказчик (Застройщик): ООО СЗ «Грибоедов», ИНН 1840070407

Техзаказчик: ООО ПСК «УралДомСтрой», ИНН 1840037939

Генеральный подрядчик: ООО СК «КОНТИНЕНТ», ИНН 1831191469

Проект: инв. №0013-18/21-АС1, 0013-18/21-АС2 ООО ПБ «Чайка Лаб», №1/09-ГП ООО «АП-Групп» (далее «Рабочая документация»). На момент заключения договора 1 (Один) комплект проектной документации передан Субподрядчику.

Код объекта: КНГ2

Код затрат: В2040

- Обязательные условия организационного характера:

  - Сроки производства работ устанавливаются в соответствии с Графиком производственных работ (Приложение 3).

  - Гарантийный срок на выполненные работы начинается после сдачи Субподрядчиком Генподрядчику всего комплекса работ по договору и заканчивается по истечении 6 (шесть) лет с момента ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта.

  - Разработать и согласовать с Генподрядчиком ППР, технологические карты. Без наличия, согласованных ППР и технологических карт работы производить ЗАПРЕЩЕНО!

  - Субподрядчик имеет собственную производственно-техническую базу, положительный опыт выполнения подобных работ на других объектах. Субподрядчик, является профессиональным участником рынка подрядных строительных работ.

  - Разработать проект КМД на основании «Рабочей документации», (в том числе изменения к ней);

  - При наличии подписанного Субподрядчиком трехстороннего акта приема-передачи работ, выполненных подрядчиком по устройству монолитного каркаса, каменной кладки и благоустройства, все выявленные в данных работах недостатки устраняются силами и за счет Субподрядчика;

  - При изменении рабочей документации, составляется 3-х сторонний Акт с указанием причин необходимости выполнения и перечня дополнительных работ с утверждением Заказчиком, Генподрядчиком и Субподрядчиком;

  - В стоимость работ входит:

Затраты на установку закладных изделий, сверление отверстий, стоимость всех расходных и вспомогательных материалов необходимых для производства работ согласно проектной и нормативной документации, но невыделенных отдельно в Приложении 1 (метизная продукция, крепежные элементы, закладные детали, монтажная пена, герметик, пароизоляционные ленты, уплотнители, фурнитура, испытание анкерных болтов, гидроизоляционная защита, герметизация всех монтажных швов/примыканий/стыков, антикоррозийная защита конструкций, а также порошковая окраска металлических конструкций. Использование вспомогательной техники, временное освещение мест производства работ; стоимость испытаний ограждений лицензированной организацией согласно ГОСТ 25772-2021.

  - Сдача результата выполненных работ представителям Заказчика, проектной организации (авторский надзор), Главного управления по государственному надзору. В случае выявления отклонений от проекта, требований  СП, ГОСТ, замечаний (предписаний) по вине Субподрядчика, Субподрядчик обязан устранить замечания в кратчайшие сроки и за свой счет.

- Условия и порядок расчетов:

  - Вариант-1: авансовый платеж выплачивается однократно (работы и/или материалы) сумма авансового платежа определена Предельной суммой текущей дебиторской задолженности.

Допускается выплата аванса по соглашению между Генподрядчиком и Субподрядчиком, на основании выставленного Субподрядчиком счета на оплату.

Предельная (максимальная) сумма текущей дебиторской задолженности Субподрядчика (сумма неотработанного аванса - сумма всех произведенных Генподрядчиком выплат, не зачтенных стоимостью выполненных Субподрядчиком работ, в т.ч. стоимость материалов) не должна превышать сумма цифрами (сумма прописью) рублей сумма цифрами копеек. При этом, предельный срок существования текущей дебиторской задолженности не должен превышать допустимый срок дебиторской задолженности календарных дней.

При наличии неотработанного аванса по истечении данного срока Генподрядчик не производит выплаты Субподрядчику, в т.ч. авансовые платежи, до полного его закрытия стоимостью работ, в т.ч. стоимость материалов. Если дебиторская задолженность погашена, то предельный срок будет установлен заново.

При оплате выполненных работ полученный Субподрядчиком аванс зачитывается стоимостью материалов, предусмотренной соответствующим актом формы КС-2. Данное правило применяется только для расчета платежей и не распространяется на зачет аванса в целях исчисления НДС.

- Обязательные условия производственного характера

  - Выполнить «под ключ» полный комплекс работ по изготовлению и монтажу металлоконструкций согласно «Рабочей документации», (в том числе изменений к ней), ведомости работ и материалов, данного технического задания и КМД.

  - Весь крепеж в видимой зоне предусмотреть окрашенный в цвет конструкций согласно «Рабочей документации» (отразить в КМД по согласованию с Заказчиком)

  - До начала производства произвести контрольные замеры на стройплощадке. После согласования КМД изготовить образец конструкции для согласования цвета и фактуры с Заказчиком. После утверждения образца приступать к изготовлению основной партии.

  - Выгрузка материалов и подача их на этаж осуществляется Субподрядчиком.

  - Перечень исполнительной документации предоставляемой субподрядчиком:

Проект производства работ;

Технологическая карта;

Чертежи раздела КМД;

Приказ о закреплении инженерно-технических работников;

Исполнительная установки анкерных болтов и закладных деталей;

АОСР на монтаж МК;

АОСР на огрунтовку МК;

Акт ВИК сварных соединений (для всех типов конструкций);

Удостоверения э/сварщиков (заверенные копии документов);

Проверка всех сварных швов неразрушающими методами контроля;

Акты испытания металлоконструкций, в случаях, предусмотренных техническими регламентами;

Паспорта, сертификаты, документы о качестве и пр. на применяемы материалы;

Ведение общего журнала работ;

Ведение журнала сварочных работ;

Ведение журнала антикоррозионной защиты металлоконструкций;

И иная исполнительная техническая документация, у казанная в «Рабочей документации».

  - Строительные нормы и правила, установленные следующими нормативными актами, имеют для сторон настоящего Договора обязательный характер и применяются при строительстве Объекта и приемке выполненных работ:

- Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте"

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 70.13330-2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;

- СП 48.13330-2019 «Организация строительства»;

- Приказ Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства";

- Приказ Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»; ГОСТ 5264-80 –  Ручная дуговая сварка. Соединения сварные.

- ГОСТ 14098-2014 – Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры.

- ГОСТ 23118-2019 – Конструкции стальные строительные. Общие технические условия;

- ГОСТ Р 53254-2009 – Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждение кровли.

- И иная нормативная документация, указанная в «Рабочей документации».

- Специальные обязательные условия производственного характера

- Окраску ограждений входных групп ОГ-4 – ОГ-7, ОГ-9, ОГ-10, а также ограждение ОГ-1 (по разделу ГП) выполнить порошковым покрытием. Стоимость порошковой окраски учтена в работе по монтажу ограждений. RAL дополнительно согласовать с Заказчиком и Генподрядчиком.

- Все металлоконструкции, кроме ограждений входных групп, необходимо огрунтовать за 2 раза грунтовкой ГФ-021 и окрасить в 2 слоя эмалью ПФ-115. Данные работы и материалы учтены в стоимости работ по монтажу конструкций. Окраску и огрунтовку сдать Генподрядчику и Заказчику послойно. Перед покраской согласовать RAL.

- В случаи изменения срока начала (окончания) работ, увеличения до 90 календарных дней, по инициативе Генподрядчика или Заказчика, Субподрядчик гарантирует выполнение работ по стоимости работ и стоимости материалов, предусмотренной приложением №1 к договору.

- Субподрядчик в течении 14 календарных дней, после проведения конкурсной процедуры, направит в адрес Заказчика замечания (предложения) к проектной документации. При отсутствии замечаний проектная документация считается переданной в объёме, достаточном для качественного выполнения работ и не содержащей ошибок.

Заказчик оставляет за собой право, в дальнейшем отказать в приемке дополнительных видов (объёмов) работ, не учтенных подрядчиком при приемке проектной документации.

- Применяемые металлические изделия не должны быть ржавыми, перед грунтовкой металлоконструкций необходимо очистить.

- Перед началом «передачи в производство» выполнить монтаж одной конструкции ОГ-13 (на лестничном марше) и элемента ОГ-5. Согласовать внешний вид, крепление и узлы с Заказчиком и Генподрядчиком для дальнейшего производства работ.

- В стоимости монтажа и изготовления ограждений, поручней учтены заглушки из стальных пластин t=2мм открытых торцах труб.

- Учесть в стоимости монтажа ограждения кровли (не учтено в работе на монтаж):

    - Стоимость разработки КМД (выполнить из профильной трубы 30х2мм). Ограждение должно соответствовать требованиям ГОСТ 25772-2021 (выдержать минимальное расстояние 1,2м от кровельного покрытия до верха ограждения кровли по всему периметру и т.д.).

    - Стоимость проведения испытаний ограждения аккредитованной лабораторией, согласованной Заказчиком, в соответствии с требованием ГОСТ 25772-2021;

    - Стоимость работ и материалов по заземлению ограждения к заземлению кровли.

- Учесть в стоимости монтажа ограждения лестничных маршей (не учтено в работе на монтаж):

    - Стоимость проведения испытаний аккредитованной лабораторией, согласованной Заказчиком, в соответствии с требованием ГОСТ 25772-2021;

    - Стоимость изготовления и монтажа ограждений лестничной клетки включена стоимость стальных отводов для выполнения неразрывного соединения ограждений.

- Учесть в стоимость монтажа лестниц выхода на кровлю ЛМ-1 (не учтено в работе на монтаж):

    - Стоимость проведения испытаний аккредитованной лабораторией, согласованной Заказчиком, в соответствии с требованием ГОСТ Р 53254-2009, ГОСТ 25772-2021;

    - Стоимость работ и материалов по заземлению лестниц к заземлению здания.

4.11. Учесть в стоимость монтажа опор под воздуховоды:

4.11.1 Стоимость работ и материалов по заземлению опор под воздуховоды к заземлению здания.

4.12. На всех лестницах и ограждениях кровли, подвергнутых испытаниям, должны быть закреплены ламинированные таблички (бирки) с указанием информации о результатах испытаний.