Приложение №2

к договору №Договора, от дата договора

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по монтажу автоматики для трёх распашных ворот

Объект: «Многоэтажный жилой комплекс, расположенный в квартале, Ограниченном улицами Молодёжная, 40 лет Победы, пр. Калашникова, пр. Рупасова, вдоль ул. Молодежной в г. Ижевске. 3 очередь строительства, дом №3».

Заказчик (Застройщик): ООО «УДС-Сити», ИНН 1841076190

Техзаказчик: ООО ПСК «Уралдомстрой», ИНН 1840037939

Проектная документация: инв. №506/17-3-ГП (далее «Рабочая документация»). На момент заключения договора 1 (Один) комплект проектной документации передан Подрядчику.

Код объекта: ЕЛ3

Код затрат: D50

- Обязательные условия организационного характера:

  - Сроки производства работ устанавливаются в соответствии с Графиком производственных работ (Приложение 3).

  - Гарантийный срок на выполненные работы начинается после сдачи Подрядчиком Заказчику всего комплекса работ по договору и заканчивается по истечении 6 (шесть) лет с момента ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта.

  - Разработать и согласовать с Заказчиком ППР, технологические карты. Без наличия, согласованного ППР и технологических карт работы производить ЗАПРЕЩЕНО!

  - Подрядчик имеет собственную производственно-техническую базу, положительный опыт выполнения подобных работ на других объектах. Подрядчик, является профессиональным участником рынка подрядных строительных работ.

  - При наличии подписанного Подрядчиком трехстороннего акта приема-передачи работ, выполненных подрядчиком по устройству монолитного каркаса, каменной кладки и благоустройства, все выявленные в данных работах недостатки устраняются силами и за счет Подрядчика;

  - При изменении рабочей документации, составляется 3-х сторонний Акт с указанием причин необходимости выполнения и перечня дополнительных работ с утверждением Заказчиком и Подрядчиком;

  - В стоимость работ входит:

Затраты на установку закладных изделий, сверление отверстий, стоимость всех расходных и вспомогательных материалов необходимых для производства работ согласно проектной и нормативной документации, но невыделенных отдельно в Приложении 1 (метизная продукция, крепежные элементы, закладные детали, монтажная пена, герметик, пароизоляционные ленты, уплотнители, фурнитура, испытание анкерных болтов, гидроизоляционная защита, герметизация всех монтажных швов/примыканий/стыков, огрунтовка и покраска: полос заземления, система уравнивания потенциалов и гильз), стоимость утеплителя, устройство отверстий и борозд под предусмотренные проектом сети в стенах и перегородках из каменных материалов, ПГП, ГКЛ, и подвесных потолках, а также заделку этих отверстий после своих работ, Подрядчик выполняет своими силами негорючими материалами (ЦПР или бетон) с предварительным согласованием с Заказчиком, затраты на устройство защитной пленки смонтированных конструкций в случае необходимости;

  - Сдача результата выполненных работ представителям Заказчика, проектной организации (авторский надзор), Главного управления по государственному надзору. В случае выявления отклонений от проекта, требований СП, ГОСТ, замечаний (предписаний) по вине Подрядчика, Подрядчик обязан устранить замечания в кратчайшие сроки и за свой счет.

- Условия авансирования

  - Вариант-1: авансовый платеж выплачивается однократно (работы и/или материалы) сумма авансового платежа равна Предельной сумме текущей дебиторской задолженности.

Допускается выплата аванса по соглашению между Заказчиком и Подрядчиком, на основании выставленного Подрядчиком счета на оплату.

Первый авансовый платеж в сумме сумма цифрами (сумма прописью) рублей сумма цифрами копеек, в том числе НДС, подлежит оплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента выставления Подрядчиком счета на оплату.

При оплате выполненных работ полученный Подрядчиком аванс зачитывается стоимостью материалов, предусмотренной соответствующим актом формы КС-2. Данное правило применяется только для расчета платежей и не распространяется на зачет аванса в целях исчисления НДС.

- Общие обязательные условия производственного характера

  - Выполнить «под ключ» полный комплекс работ по монтажу автоматики трёх распашных ворот согласно «Рабочей документации», (в том числе изменений к ней), ведомости работ и материалов, данного технического задания.

  - Перечень исполнительной документации предоставляемой Подрядчиком:

- Проект производства работ (при необходимости);

- Технологическая карта (при необходимости);

- Приказ о закреплении инженерно-технических работников;

- Ведомость смонтированного оборудования;

- Руководство по эксплуатации электрооборудования от заводов изготовоителей;

- Паспорта, сертификаты, документы о качестве и пр. на применяемы материалы;

- Ведение общего журнала работ;

  - Строительные нормы и правила, установленные следующими нормативными актами, имеют для сторон настоящего Договора обязательный характер и применяются при строительстве Объекта и приемке выполненных работ:

- СП 48.13330.2011 Организация строительства;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;

- РД 11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок;

- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;

- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;

- ПОТЭЭ 2016г. «Правила охраны труда при работе в электроустановках»;

- Иная нормативная документация РФ, распространяющая свое действие на выполняемый вид работ.

- Специальные обязательные условия производственного характера

  - Подрядчик должен выполнить комплекс работ по монтажу автоматики для трёх распашных ворот. В стоимости работ по монтажу автоматики распашных ворот учтены все работы и полный комплект необходимого оборудования для подключения ворот и их пользования «под ключ», разработка проектной документации при необходимости.

  - Трассировку кабелей электропитания и кабелей сетей связи согласовать с Заказчиком

  - Подрядчик должен самостоятельно подобрать и установить электромеханический привод для распашных ворот. При подборе электромеханического привода необходимо учесть вес металлических створок (вес одной створки до 200кг).

  - Минимальный угол открывания ворот 90° - для въезда пожарной техники.

  - Электромеханические приводы должны быть рассчитаны на минимальное количество открытий - 250 тысяч.

  - Выполнить установку фотоэлемента на кронштейне в зоне безопасности ворот (величина раскрытия створок ворот).

  - Электромеханический привод должен предусматривать ручное открытие, при возникновении нештатной ситуации (отключении питания, неисправности привода и пр).

  - Места установки шкафа предварительно согласовать с Заказчиком.

  - В стоимости работ по монтажу автоматики распашных ворот учтен полный комплект необходимого оборудования для подключения ворот и их пользования «под ключ».

  - Выполнить сдачу работ представителю Управляющей компании, в т.ч. провести обучение, необходимое для эксплуатации ворот.

  - В стоимости работ учтено проведение регулировки ворот и калиток после выполнения монтажных работ, а также дополнительная регулировка после ввода объекта в эксплуатацию.

  - Алгоритм работы системы контроля и управления доступом:

- Консьержам обеспечить возможность открытия ворот с телефона по звонку:

- ворота №1 (вид 1) – консьерж в 1 очереди строительства, дом №1;

- ворота №2 (вид 2) – консьерж в 2 очереди строительства, дом №2;

- ворота №3 (вид 3) – консьерж в 3 очереди строительства, дом №3;

- Доступ для заезда у собственников квартир только через предварительный звонок консьержам

- Дополнительно выполнить автоматику открывания ворот через пульт. Пульты выдать только управляющей компании (20 шт.)