Приложение №2

к договору №Договора, от дата договора

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по изготовлению контейнерной площадки

Объект: «Жилой комплекс с подземным паркингом в квартале, ограниченном ул. Кирова –

ул. К.Маркса – ул. Шумайлова - ул. Красноармейская в Октябрьском районе г. Ижевска. 
VI этап строительства»

Заказчик (Застройщик): ООО СЗ «Континент», ИНН 1831185257

Техзаказчик: ООО ПСК «УралДомСтрой», ИНН 1840037939

Генеральный подрядчик: ООО СК «КОНТИНЕНТ», ИНН 1831191469

Проект: инв. №01-2024-КМ. На момент заключения договора 1 (Один) комплект проектной документации передан Субподрядчику.

Код объекта: 5К3Б1

Код затрат: G20

- Обязательные условия организационного характера:

  - Сроки производства работ устанавливаются в соответствии с Графиком производства работ (Приложение 3).

  - Гарантийный срок на выполненные работы начинается после сдачи Субподрядчиком Генподрядчику всего комплекса работ по договору и заканчивается по истечении 6 (шесть) лет с момента ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта.

  - Разработать и согласовать с Генподрядчиком ППР, технологические карты. Без наличия, согласованного ППР и технологических карт работы производить ЗАПРЕЩЕНО!

  - Субподрядчик имеет собственную производственно-техническую базу, положительный опыт выполнения подобных работ на других объектах. Субподрядчик, является профессиональным участником рынка подрядных строительных работ.

  - Разработать проект КМД на основании «Рабочей документации», (в том числе изменения к ней);

  - При наличии подписанного Субподрядчиком трехстороннего акта приема-передачи работ, выполненных подрядчиком по устройству монолитного каркаса, каменной кладки и благоустройства, все выявленные в данных работах недостатки устраняются силами и за счет Субподрядчика;

  - При изменении рабочей документации, составляется 3-х сторонний Акт с указанием причин необходимости выполнения и перечня дополнительных работ с утверждением Заказчиком, Генподрядчиком и Субподрядчиком;

  - В стоимость работ входит:

Затраты на установку закладных изделий, сверление отверстий, стоимость всех расходных и вспомогательных материалов необходимых для производства работ согласно проектной и нормативной документации, но невыделенных отдельно в Приложении 1 (метизная продукция, крепежные элементы, закладные детали, монтажная пена, герметик, пароизоляционные ленты, уплотнители, фурнитура, испытание анкерных болтов, гидроизоляционная защита, герметизация всех монтажных швов/примыканий/стыков, антикоррозийная защита конструкций, а также порошковая окраска металлических конструкций. Использование вспомогательной техники, временное освещение мест производства работ; стоимость испытаний ограждений лицензированной организацией.

  - Сдача результата выполненных работ представителям Заказчика, проектной организации (авторский надзор), Главного управления по государственному надзору. В случае выявления отклонений от проекта, требований СП, ГОСТ, замечаний (предписаний) по вине Субподрядчика, Субподрядчик обязан устранить замечания в кратчайшие сроки и за свой счет.

- Условия и порядок расчетов

  - Вариант-1: авансовый платеж выплачивается однократно (работы и/или материалы) сумма авансового платежа равна Предельной сумме текущей дебиторской задолженности.

Допускается выплата аванса по соглашению между Генподрядчиком и Субподрядчиком, на основании выставленного Субподрядчиком счета на оплату.

Первый авансовый платеж в сумме сумма цифрами (сумма прописью) рублей сумма цифрами копеек, в том числе НДС, подлежит оплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента выставления Субподрядчиком счета на оплату.

При оплате выполненных работ полученный Субподрядчиком аванс зачитывается стоимостью материалов, предусмотренной соответствующим актом формы КС-2. Данное правило применяется только для расчета платежей и не распространяется на зачет аванса в целях исчисления НДС.

- Обязательные условия производственного характера

  - Выполнить «под ключ» полный комплекс работ по изготовлению и монтажу металлоконструкций согласно «Рабочей документации», (в том числе изменений к ней), ведомости работ и материалов, данного технического задания и КМД.

  - Перед производством работ подрядчик разрабатывает КМД, техкарту, ППР. Направляет на согласование заказчику

  - Весь крепеж в видимой зоне предусмотреть окрашенный в цвет конструкций. (отразить в КМД по согласованию с Заказчиком)

  - До начала производства произвести контрольные замеры на стройплощадке. После согласования КМД изготовить образец конструкции для согласования цвета и фактуры с Заказчиком. После утверждения образца приступать к изготовлению основной партии.

  - Выгрузка материалов и подача их на этаж осуществляется Субподрядчиком.

  - Перечень исполнительной документации предоставляемой Субподрядчиком:

Проект производства работ;

Технологическая карта;

Чертежи раздела КМД;

Приказ о закреплении инженерно-технических работников;

Исполнительная установки анкерных болтов и закладных деталей;

АОСР на монтаж МК;

АОСР на огрунтовку МК;

Акт ВИК сварных соединений (для всех типов конструкций);

Удостоверения э/сварщиков (заверенные копии документов);

Проверка всех сварных швов неразрушающими методами контроля;

Акты испытания металлоконструкций, в случаях, предусмотренных техническими регламентами;

Паспорта, сертификаты, документы о качестве и пр. на применяемы материалы;

Ведение общего журнала работ;

Ведение журнала сварочных работ;

Ведение журнала антикоррозионной защиты металлоконструкций;

И иная исполнительная техническая документация, у казанная в «Рабочей документации».

  - Строительные нормы и правила, установленные следующими нормативными актами, имеют для сторон настоящего Договора обязательный характер и применяются при строительстве Объекта и приемке выполненных работ:

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

СП 70.13330-2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;

СП 48.13330-2016 «Организация строительства»;

РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;

РД 11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;

ГОСТ 5264-80 –  Ручная дуговая сварка. Соединения сварные.

ГОСТ 14098-2014 – Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры.

ГОСТ 23118-2012 – Конструкции стальные строительные. Общие технические условия;

И иная нормативная документация, указанная в «Рабочей документации».

- Специальные обязательные условия производственного характера

  - Качество всех сварных швов с полным проваром должно быть проверено неразрушающими методами контроля.

  - В стоимости работ учтена стоимость дополнительных, не перечисленных ведомости материалов, но необходимых для производства работ согласно проекта.

  - При окончании монтажных работ, Подрядчик выполняет уборку мест проведения работ от строительного мусора, образованного от Подрядчика, и складирование строительного мусора в специально отведенное для этих целей на стройплощадке место, а также очистку смонтированных конструкций.

  - Все соединения поручней и ограждений выполнять ручной электродуговой сваркой по ГОСТ 5264-80*. Ручную сварку конструкций производить электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75. Высоту сварных швов, принимать по меньшей из толщин свариваемых элементов, длину - по длине стыка свариваемых элементов.

  - Гибка, резка, сверление, сварка металла входят в стоимость работ.