Приложение №2

к договору №Договора, от дата договора

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по устройству СКУД и СОТ, в т.ч. пусконаладочных работ

«Жилой комплекс, расположенный в квартале, ограниченном улицами М. Горького, Красная и пер. Интернациональный в г. Ижевске. II этап строительства»

Заказчик (Застройщик): ООО СЗ «Грибоедов», ИНН 1840070407

Техзаказчик: ООО ПСК «УралДомСтрой», ИНН 1840037939

Генеральный подрядчик: ООО СК «КОНТИНЕНТ», ИНН 1831191469

Проект: инв. № 0013-18/21-СОТ, 0013-18/21-СКУД ООО «Инжиниринг», (далее «Рабочая документация»). На момент заключения договора 1 (Один) комплект проектной документации передан Субподрядчику.

Код объекта: КНГ2

Код затрат: D5090, D5030

- Обязательные условия организационного характера:

  - Сроки производства работ устанавливаются в соответствии с Графиком производства работ (Приложение 3), в т.ч. выполнение полного комплекса работ по договору подряда, проведение пусконаладочных работ, сдача результата выполненных работ;

  - Гарантийный срок на выполненные работы начинается после сдачи Субподрядчиком Генподрядчику всего комплекса работ по договору и заканчивается по истечении 6 (шесть) лет с момента ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта;

  - Субподрядчик имеет собственную производственно-техническую базу, положительный опыт выполнения подобных работ на других объектах. Субподрядчик является профессиональным участником рынка подрядных строительных работ.

  - В стоимость работ входит:

Затраты на установку закладных изделий, сверление отверстий, стоимость всех расходных и вспомогательных материалов необходимых для производства работ согласно проектной и нормативной документации, но невыделенных отдельно в Приложении 1 (метизная продукция, крепежные элементы, закладные детали, монтажная пена, герметик, пароизоляционные ленты, уплотнители, фурнитура, испытание анкерных болтов, гидроизоляционная защита, герметизация всех монтажных швов/примыканий/стыков, огрунтовка и покраска: полос заземления, система уравнивания потенциалов и гильз), стоимость утеплителя, устройство отверстий и борозд под предусмотренные проектом сети в стенах и перегородках из каменных материалов, ПГП, ГКЛ, и подвесных потолках, а также заделку этих отверстий после своих работ, Субподрядчик выполняет своими силами негорючими материалами (ЦПР или бетон) с предварительным согласованием с Генподрядчиком, затраты на устройство защитной пленки смонтированных конструкций в случае необходимости;

1.6.	При изменении рабочей документации, составляется 3-х сторонний Акт с указанием причин необходимости выполнения и перечня дополнительных работ с утверждением Заказчиком, Генподрядчиком и Субподрядчиком.

1.7.	Сдача результата выполненных работ представителям Заказчика, Генподрядчика, проектной организации (авторский надзор), Главного управления по государственному надзору. В случае выявления отклонений от проекта, требований СП, ГОСТ, замечаний (предписаний) по вине Субподрядчика, Субподрядчик обязан устранить замечания в кратчайшие сроки и за свой счет.

- Условия и порядок расчетов:

  - Вариант-1: авансовый платеж выплачивается однократно (работы и/или материалы) сумма авансового платежа равна Предельной сумме текущей дебиторской задолженности.

Допускается выплата аванса по соглашению между Генподрядчиком и Субподрядчиком, на основании выставленного Субподрядчиком счета на оплату.

Первый авансовый платеж в сумме сумма цифрами (сумма прописью) рублей сумма цифрами копеек, в том числе НДС, подлежит оплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента выставления Субподрядчиком счета на оплату.

При оплате выполненных работ полученный Субподрядчиком аванс зачитывается стоимостью материалов, предусмотренной соответствующим актом формы КС-2. Данное правило применяется только для расчета платежей и не распространяется на зачет аванса в целях исчисления НДС.

- Общие обязательные условия производственного характера:

  - Выполнить полный комплекс работ «под ключ»: устройство системы охранного видеонаблюдения и системы контроля и управления доступом, в т.ч. пусконаладочные работы, включая поставку и монтаж материалов и оборудования, устройство кабельных трасс с оформлением необходимой разрешительной документации согласно «Рабочей документации» (в том числе изменений к ней), ведомости работ и материалов (Приложение 1) и данному техническому заданию.

  - До начала работ согласовать с Заказчиком и Генподрядчиком схему расположения камер системы видеонаблюдения, внешний вид всего устанавливаемого оборудования в т.ч. вызывных панелей, кнопок и ключей доступа, магнитных замков, видеокамер и др.

  - Сдача результата выполненных работ представителям Генподрядчика, Заказчика и проектной организации (авторский надзор).

  - Прокладку стояков в шахтах выполнить – открыто с «гильзовкой» мест прохода и зачеканкой гильз.

  - При необходимости пробивки отверстий бурение, штробление борозд стен и перекрытий под предусмотренные проектом сети и заделку отверстий после выполнения работ Субподрядчик выполняет своими силами с предварительным согласованием с Генподрядчиком.

  - Приемка выполненных работ производится Генподрядчиком в соответствии с Рабочей документацией, требованиями ПУЭ, СНиП, СП и другой нормативной документацией при наличии исполнительной документации.

  - Генподрядчик оставляет за собой право корректировки объемов по факту выполненных работ.

  - В случае выявления отклонений от проектных решений, нарушений требований ПУЭ, СНиП, СП и другой нормативной документации Субподрядчик обязан устранить замечания за свой счет.

  - Не допускается замена проектного оборудования на аналоги. Кабельно-проводниковая продукция должна соответствовать ГОСТ 31996-2012 и «Рабочей документации».

  - Произвести маркировку всех сетей (щитков, линий), подписать предназначение каждого элемента системы.

  - Перечень предоставляемой Субподрядчиком исполнительной документации (приемо-сдаточная документация (согласно инструкции И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам») и   СП 76.13330.2016:

- Исполнительная схема внутренних сетей по помещениям с учетом разводки по стенам, в кабельных конструкциях скрыто;

-  Акт освидетельствования скрытых работ;

-  Ведомость отклонений от проекта;

-  Ведомость смонтированного оборудования;

-  Сертификаты соответствия на смонтированное оборудование и кабельную продукцию.

-  И иная исполнительная техническая документация, указанная в «Рабочей документации».

  - Строительные нормы и правила, установленные следующими нормативными актами, имеют для сторон настоящего Договора обязательный характер и применяются при строительстве Объекта и приемке выполненных работ:

  - СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;

  - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

  - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

  - Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 № 882н

«Об утверждении Правил по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ»;

  - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;

  - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 02.12.2022 № 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»;

  - Правила устройства электроустановок;

  - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;

  - СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

  - И иная нормативная документация, указанная в «Рабочей документации».

- Специальные обязательные условия производственного характера

  - Субподрядчику в течение 14 календарных дней после проведения тендерной процедуры необходимо направить в адрес Генподрядчика замечания (предложения) к проектной документации. При отсутствии замечаний проектная документация считается переданной в объёме, достаточном для качественного выполнения работ и не содержащей ошибок.

Генподрядчик оставляет за собой право в дальнейшем отказать в приемке дополнительных видов (объёмов) работ, не учтенных Субподрядчиком при приемке проектной документации.

  - Стоимость работ учитывает нанесение проложенных наружных сетей на планшеты города Ижевска и получение справки о нанесении в ГУАиГ Администрации г. Ижевска.