Приложение №1

к Заказу-наряду №1 от

к Договору подряда №          /НГДН от

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1

Монтаж блочно-модульного здания в с. Вильгорт Пермского края

1. Состав технической документации, предоставляемой Заказчиком Подрядчику: Опросный лист на блочно-модульное здание: (Чертеж-схема блочно-модульного здания с пристроем и входной группой; Комплектация вагон-дома; Общие требования к вагонам; Схема устройства фундаментов из плит)

2. Работы выполняются согласно графика производства работ, согласованному сторонами (Приложение №2 к Заказу-наряду).

Начало и окончание работ: к работам приступать по готовности изготовления вагон-дома из двух блоков (Начало работ ориентировочно Ноябрь-Декабрь 2024г.)

3. Гарантийный срок на результат Работ составляет 5 (Пять) лет с момента сдачи Подрядчиком Заказчику всего комплекса работ по Заказу-наряду.

4.  Адрес места проведения работ: РФ, Пермский край, Чердынский район, с. Вильгорт, ул. Трактовая, 23А

5. Наличие у Подрядчика свидетельства о допуске к определенным видам работ в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации - обязательно.

6. Заказчик оставляет за собой право на стадии исполнения Договора исключить поставку ряда ТМЦ силами Подрядчика и организовать снабжение ТМЦ по давальческой схеме.

7. До начала работ Подрядчик должен выехать на объект для осмотра площадки производства работ, составления графика производства работ, разработки проекта производства работ и для формирования ведомости материалов для первоочередного заказа.

8. СОВМЕСТНО с представителями УКС Заказчика Подрядчик должен разработать совместные мероприятия с указанием времени проведения работ, возможных остановках узла, о зонах ответственности при передаче какого-либо оборудования/трубопровода и др. мероприятий необходимых для проведения работ.

9. Все поставляемые материалы, (оборудование) и изделия должны быть новыми, соответствовать техническому заданию, проектной документации, иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их происхождение, качество. Заказчик оставляет за собой право поставлять на объект строительства оборудования и материалы.

10. Порядок проезда к месту выполнения Работ:

Дороги общего пользования до места проведения работ: РФ, Пермский край, Чердынский район, с. Вильгорт, ул. Трактовая, 23А

11. Обязательство Подрядчика по предоставлению данных ГЛОНАСС/GPS на транспорт, используемый при проведении Работ по замене вагон-дома: Не применяется.

12. Временные помещения (бытовки) для проживания персонала Подрядчика, а также привлеченных им лиц обеспечивает Подрядчик, место их установки согласовывает с Заказчиком.

13. При сдаче Работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему в формате инструкций, положений или иных документов о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов Работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

14. До проведения тендера, в случае выявления ошибок и замечаний к ведомости объемов работ, Подрядчик обязан письменно предоставить замечания. Все дополнительные работы в данном случае оцениваются как основные работы по ведомости. Дополнительные работы, необходимость в которых была выявлена в процессе производства работ, Заказчиком не принимаются, исключение составляют дополнительные работы, необходимость в которых возникла в результате изменения документации.

При выявлении необходимости выполнения работ сверх проектных, ввиду изменения документации или по требованию Заказчика, составляется 2-х сторонний Акт о выявлении дополнительных работ с утверждением Заказчиком и Подрядчиком, с указанием причин возникновения выявленных дополнительных работ. На основании Акта Подрядчиком составляется расчет на выявленные дополнительные работы и официально направляется в адрес Заказчика для утверждения и последующего заключения дополнительного соглашения.

Объемы работ уточняются по факту выполненных работ.

15. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

На период действия Договора «Подрядчик» составляет план взаимодействия на случай предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объекте строительства и утверждает его «Заказчиком».

16. Данные представителя цеха Заказчика, который участвует в предварительной приемке: Технический надзор ООО «УДС нефть» Малых Г.А., Ведущий инженер гр. СМР Сахно А.В.

Представитель может быть изменен Заказчиком путем направления уведомления Подрядчику.

Дополнительные требования

17. Подрядчик обязан предоставить стоимость работ с учетом всех затрат в виде заполненной калькуляции при составлении коммерческого предложения количество материалов необходимо учитывать с коэффициентом расхода, согласно норм.

Итоговая стоимость работ должна учитывать: все накладные и плановые расходы Подрядчика, налоги и сборы, страхование и другие обязательные платежи, уплачиваемые Подрядчиком в результате своей деятельности.

Также в стоимость работ должны входить:

- все основные и вспомогательные и расходные материалы (саморезы, болты, гайки, шайбы и т.д.);

- все вспомогательные механизмы и средства подмащивания для производства работ по договору;

- стоимость грузоподъемных механизмов, установка и демонтаж грузоподъемных механизмов;

- транспортные расходы по доставке материалов и рабочей силы до места выполнения работ, погрузочно-разгрузочные расходы.

- геодезическое сопровождение,

- подготовка и сдача Заказчику исполнительной документации на выполненные работы в 3-х экземплярах, в том числе сертификаты на все применяемые материалы и оборудование.

18. Требования к количеству технических ресурсов и персонала:

Требования к количеству технических ресурсов, персонала и документарного сопровождения:

- Наличие в штате производителя работ/ мастера, с последующим приказом о закреплении за объектом строительства

- Наличие в штате квалифицированного инженера ПТО, с последующим приказом о закреплении за объектом строительства

- Договор на выполнение работ с субподрядными организациями (при необходимости)