Приложение №2

к договору №Договора, от дата договора

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по устройству каменной кладки наружных и внутренних стен, вентиляционных шахт

«Многофункциональный комплекс «Ocean City», расположенный по адресу: г. Ижевск, Октябрьский район, микрорайон №12, ул. Пушкинская, квартал №9. V-й пусковой комплекс»

Заказчик (Застройщик): ООО СЗ «ОКЕАН СИТИ», ИНН 1841076200

Техзаказчик: ООО ПСК «УралДомСтрой», ИНН 1840037939

Генеральный подрядчик: ООО СК «КОНТИНЕНТ», ИНН 1831191469

Проект: инв. 022-18-22/АС1, 022-18-22/АС2, разработанный ООО ПБ «Чайка Лаб» (далее «Рабочая документация»). На момент заключения договора 1 (Один) комплект проектной документации передан Подрядчику.

Код объекта: ОС4

Код затрат: B2010, С1010

- Обязательные условия организационного характера:

  - Сроки производства работ:

Начало работ: в соответствии с Графиком производства работ (Приложение 3),

Окончание работ: в соответствии с Графиком производства работ (Приложение 3), но не позднее 1 календарного месяца с даты завершения работ по возведению монолитного ж/б каркаса.

  - Гарантийный срок на выполненные работы начинается после сдачи Подрядчиком Генподрядчику всего комплекса работ по договору и заканчивается по истечении 6 (шесть) лет с момента ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта.

  - Разработать и согласовать с Генподрядчиком Технологическую карту. Без наличия, согласованной Технологической карты работы производить ЗАПРЕЩЕНО!

  - Подрядчик имеет собственную производственно-техническую базу, положительный опыт выполнения подобных работ на других объектах. Подрядчик, является профессиональным участником рынка подрядных строительных работ.

  - При наличии подписанного Подрядчиком трехстороннего акта приема-передачи работ, выполненных подрядчиком по устройству монолитного каркаса, все выявленные в данных работах недостатки устраняются силами и за счет Подрядчика.

    - Услуги башенного крана и затраты на электроэнергию для проведения работ оплачивает Генподрядчик.

  - Подрядчик обеспечивает себя бытовыми и складскими помещениями. При устройстве бытовок Подрядчик обязан располагать их в специально отведенном месте на территории площадки и при необходимости обшить профилированным листом в заявленный цвет для сохранения общей цветовой концепции строительной площадки, либо взять готовые помещения в аренду у Генподрядчика. В случае аренды бытовых помещений у Генподрядчика, Подрядчик обязан соблюдать требования эксплуатации помещений, поддерживать чистоту и не нарушать требований СанПиНа.

  - Подрядчик обязуется ежедневно поддерживать порядок: на участке/захватке проведения работ, на участке территории строительной площадки, выделенном Генподрядчиком Подрядчику для складирования материалов.

  - Вывоз мусора и установку мульд для мусора производит Генподрядчик. Подрядчик ежедневно осуществляет спуск мусора и его сортировку (пластик/ металл/ дерево/ бумага) в места складирования мусора, определенные Генподрядчиком.

  - Стоимость работ учитывает:

    - Оплату услуг автокрана для выгрузки материалов до 8-го этажа. Выше 8-го этажа подачу материалов на этаж осуществляется башенным краном в согласованные с Генподрядчиком места складирования. Выгрузка материалов и их подача на этаж осуществляется Подрядчиком, с привлечением аттестованных стропальщиков. Площадки складирования материалов и оснастки обеспечивает Подрядчик, в указанных Генподрядчиком местах складирования.

    - Стоимость работ учитывает: все накладные и плановые расходы Подрядчика, налоги и сборы, уплачиваемые Подрядчиком в результате своей деятельности, а также оплату всех вспомогательных механизмов и средств подмащивания для производства работ по договору;

    - Затраты на установку закладных изделий, сверление отверстий под закладные детали и сетки, затраты на упаковочную тару, затраты на устройство защитной пленки смонтированных конструкций в случае необходимости.

    - Стоимость всех расходных и вспомогательных работ и материалов необходимых для производства работ согласно проектной и нормативной документации, но невыделенных отдельно в Приложении 1 (армирование кладки, метизная продукция, крепежные элементы, закладные детали, монтажная пена, герметик, пароизоляционные ленты, уплотнители, фурнитура, испытание анкерных болтов, гидроизоляционная защита, герметизация всех монтажных швов/примыканий/стыков, все доборные элементы, а также антикоррозийная защита конструкций, мероприятия по укрытию материалов от атмосферных осадков);

    - Работа по распилу каменных материалов.

    - При приемке выполненных работ объем перемычек будет вычтен из объема работ и материалов по кладке и не будет входит в окончательный объем работ и материалов по каменной кладке.

  - При изменении рабочей документации, составляется 3-х сторонний Акт с указанием причин необходимости выполнения и перечня дополнительных работ с утверждением Заказчиком, Генподрядчиком и Подрядчиком.

  - Сдача результата выполненных работ представителям Заказчика, проектной организации (авторский надзор), Главного управления по государственному надзору. В случае выявления отклонений от проекта, требований СП, ГОСТ, замечаний (предписаний) по вине Подрядчика, Подрядчик обязан устранить замечания в кратчайшие сроки и за свой счет.

- Условия и порядок расчетов

  - Вариант-2: определена сумма первого авансового платежа на материалы, последующая предоплата – на материалы по заявкам Субподрядчика в пределах Предельной суммы текущей дебиторской задолженности.

Первый авансовый платеж в сумме сумма цифрами (сумма прописью) рублей сумма цифрами копеек, в том числе НДС, подлежит оплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента выставления Подрядчиком счета на оплату.

Последующие авансы оплачиваются Заказчиком по заявке Подрядчика на приобретение материалов для выполнения работ по настоящему договору. Заявка направляется Заказчику исходя из потребности Подрядчика в материалах, необходимых для выполнения работ в следующем периоде. Сумма каждого аванса определяется на основании письма Подрядчика и прилагаемых к письму счетов поставщиков, который предусматривает наименование, ассортимент, количество и цену поставляемых материалов. Аванс выплачивается в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика заявки и счетов поставщиков материалов при условии согласования Заказчиком данных счетов на оплату материалов.

Заказчик вправе отказать в выплате аванса в каждом случае несоблюдения Подрядчиком сроков выполнения работ, нецелевого использования либо использования не в полном объеме ранее полученного Подрядчиком аванса.

При оплате выполненных работ полученный Подрядчиком аванс зачитывается стоимостью материалов, предусмотренной соответствующим актом формы КС-2. Данное правило применяется только для расчета платежей и не распространяется на зачет аванса в целях исчисления НДС.

- Общие обязательные условия производственного характера

  - Выполнить «под ключ» комплекс строительно-монтажных работ по устройству каменной кладки наружных, внутренних стен и вентиляционных блоков, согласно «Рабочей документации», (в том числе изменения к ней), ведомости работ и материалов на устройство каменной кладки, данного технического задания.

  - Поставка материалов:

Приобретение и поставка материалов для каменной кладки, все сопутствующие и расходные материалы берет на себя Подрядчик по предварительно согласованной с Заказчиком цене с предъявлением подтверждающих закупочную цену документов.

  - Разработать и предоставить на согласование Проект производства работ.

  - Разработать и предоставить на согласование Технологическую карту.

  - Вертикальные швы по блокам затереть цементно- песчаным раствором с двух сторон.

  - Каменную кладку шахты дымоудаления выполнить строго после того, как будет выполнена внутренняя облицовка шахты листовой сталью Подрядчиком, выполняющим вентиляционные работы.

  - Марку раствора принять М100 во всех типах кладки.

  - В стоимости работ по каменной кладке учтены работы и материалы необходимые для защиты стальных конструкций от коррозии. Защиту стальных конструкций от коррозии выполнять путем нанесения на очищенную и обезжиренную поверхность 2 слоев ГФ-021 ГОСТ 25129-82 с последующей окраской после монтажа эмалью ПФ-115 за 2 раза.

  - В случае выявления факта отсутствия армирования кладки и наличия гибких связей не в соответствии с проектной документацией, Подрядчиком будет выполнен демонтаж и монтаж данного участка стены за свой счет.

  - Во всех зазорах, требующих установку герметизирующей прокладки, использовать уплотнительных шнуры трубчатого сечения по ГОСТ 56729-2015.  При зазорах до 20 мм использовать шнуры диаметром более зазора на 10 мм, а при зазорах более 20мм- использовать шнуры диаметром более зазора на 20мм.

  - После завершения монолитных работ Подрядчик в кратчайшие сроки (1 неделя) должен завершить и сдать кладку лифтовых шахт на всех этажах для обеспечения возможности монтажа лифтового оборудования.

  - Подрядчик обязан иметь допуск СРО на выполняемые работы.

  - Во время производства работ обязательно присутствие ИТР Подрядчика. Работы без ИТР производить запрещено.

  - Перечень предоставляемой Подрядчиком исполнительной документации:

- Проект производства работ на возведение кладки наружных и внутренних стен;

- Технологическая карта на возведение кладки наружных и внутренних стен;

- Приказ о закреплении инженерно-технических работников;

- Поэтажная исполнительная схема каменной кладки;

- АОСР на кладку внутренних стен и перегородок и вентшахт;

- АОСР на монтаж перемычек внутренних стен и перегородок;

- АОСР на кладку наружных стен;

- АОСР на монтаж перемычек наружных стен;

- АОСР на устройство горизонтальных и вертикальных примыканий наружных стен к монолитным конструкциям;

- АОСР на устройство горизонтальных примыканий внутренних стен и вентшахт к монолитному перекрытию и вертикальных примыканий к наружным стенам;

- АОСР на зачеканку примыкания газоблока к витражным конструкциям;

- Паспорта, сертификаты, документы о качестве и пр. на применяемы материалы;

- Протоколы испытания образцов раствора на прочность при сжатии;

-	Протоколы испытания блоков, кирпичей и пр. на прочность при сжатии и изгибе;

-	 И иная исполнительная техническая документация, указанная в «Рабочей документации»;

  - Строительные нормы и правила, установленные следующими нормативными актами, имеют для сторон настоящего Договора обязательный характер и применяются при строительстве Объекта и приемке выполненных работ:

-	Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте";

-	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

-	СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

-	СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

-	Приказ Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства";

-	Приказ Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства";

- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;

- ГОСТ 530-2012 Кирпич и камень керамические. Общие технические условия;

- ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия;

- ГОСТ 948-2016 Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами;

- ГОСТ Р 57346-2016 Перемычки для каменной кладки;

- ГОСТ 9573-2012 Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные;

- ГОСТ 32310-2020 «Изделия из экструзионного пенополистирола применяемые в строительстве»;

- Техническая документация производителя материалов;

- И иные нормативные акты, указанные в «Рабочей документации»;

- Специальные обязательные условия производственного характера

  - Приемка этажа осуществляется в составе комиссии, из представителей Заказчика, Генподрядчика, Подрядчика. По итогам приемки составляется акт с замечаниями к принимаемому этажу. Устранение замечаний, не выявленных в ходе комиссионной приемки, осуществляется за счет Подрядчика, данные затраты учесть в стоимости работ.

  - Все тепло-, звуко-, шумо-, гидроизоляционные материалы допускается заменять на соответствующие материалы с аналогичными техническими характеристиками или не ухудшающих показаний, указанных в проекте с письменным согласованием с Заказчиком и Проектной организацией.

  - Перед началом работ на каждом этаже произвести вынос в натуру разбивочных осей с закреплением на монолитных конструкциях, видимых при производстве каменной кладки на протяжение всего цикла работ по этажу с составлением акта между Подрядчиком и Генподрядчиком.

  - Перед выполнением каменной кладки Подрядчик производит геодезическую разбивку расположения каменных конструкций, проемов со сдачей представителям Генподрядчика и Заказчика.

  - Подрядчик выполняет примыкание межквартирных стен к витражным фасадным конструкциям после их установки. При условии, что расстояние между ж/б конструкцией и витражом более 150 мм заполнение выполнять газоблоком с зачеканкой минватой. Работы оформить подписанием отдельного акта освидетельствования скрытых работ.

  - Подрядчик выполняет расшивку швов кладки и зачистку внутренней поверхности вентиляционных шахт. Пробивка вентиляционных отверстий в вентблоках, монтаж хризотилцементного листа, примыкание блоков к перекрытию входит в стоимость монтажа вентблоков. После окончания работ Подрядчик проводит лабораторную проверку (в.т.ч. видеообследование) чистоты и соосности вентшахт с предоставлением актов по каждой вентшахте.

  - В случае отклонений каменной кладки в пределах допустимых значений по СП 70.13330.2012, дополнительный слой (утолщение) штукатурного слоя в зоне каменной кладки при отделочных работах оплачивается за счет Подрядчика, выполнившего работы по устройству каменной кладки с отклонением.

  - Подрядчик в обязательном порядке предоставляет своих представителей на время передачи помещений собственникам для устранения замечаний. Все возникшие замечания устраняются силами и за счет Подрядчика.

  - Кладку стен кладовых помещениях выполнить с расшивкой швов, «под щетку».

  - При выполнении совмещенных работ по прокладке инженерных коммуникаций, Подрядчик по согласованию с Генподрядчиком оставляет ниши и затем возвращается для их заделки после завершения монтажа инженерных сетей. Также Подрядчик выполняет заделку отверстий после прохождения горизонтальных коммуникаций через кирпичные стены и перегородки.

  - К процентованию не принимаются объемы, в случае если фактическое выполнение составляет менее 30% от объема кладки на этаже.

  - В качестве гибких связей допускается применение аналогичных связей, соответствующих ГОСТ Р 54923-2012 «Композитные гибкие связи для многослойных ограждающих конструкций».

  - Горизонтальный стык (шов) наружных стен между верхом кладки и низом плиты перекрытия каждого этажа заделать уплотнительным шнуром Вилатерм с каждой стороны с внутренним заполнением каменной (минеральной) ватой с устройством перфорированной ленты стальной 1х20 (шагом установки перфорированной ленты 1,04 м). Крепление перфорированной ленты к монолитной плите перекрытия на анкер-клин 6х60 в количестве 2 шт. Последующая заделка армирующей лентой или герметиком выполняется подрядной организацией по фасадным работам.

  - Горизонтальный стык (шов) внутренних стен и перегородок между верхом кладки и низом плиты перекрытия каждого этажа заделать:

- в стенах из кирпича толщиной 250 мм: шнур уплотнительный Вилатерм Ø40 с двух сторон с внутренним заполнением каменной (минеральной) ватой; установка перфорированной ленты;

- в стенах из бетонных блоков толщиной 190 мм: шнур уплотнительный Вилатерм Ø40 с двух сторон с внутренним заполнением каменной (минеральной) ватой; установка перфорированной ленты;

- в стенах из кирпича толщиной 120 мм: шнур уплотнительный Вилатерм Ø40 с одной стороны; установка перфорированной ленты;

- в местах противопожарных отсеках (лифтовые шахты, каналы вентиляции, разделительные стенки между отсеками и т.п.): ЦПР М100 с двух сторон с внутренним заполнением базальтовой ватой;

  - Деформационный шов в кирпичной кладке толщ. 250мм, 120мм:

- в стенах из кирпича толщиной 250 мм, 120мм: шнур уплотнительный Вилатерм Ø40 с двух сторон с внутренним заполнением каменной (минеральной) ватой толщ. 50мм (p>25кг/м3). По Вилатерму выполнить заполнение шва герметиком.

  - Исключить выполнение каменной кладки толщиной 250 мм в узлах примыкания внутренних стен к витражам внутри квартир.

  - Работы, не вошедшие в проектную и сметную документацию, но которые необходимо выполнить для завершения производства работ по каменной кладке, Подрядчик выполняет рамках согласованных видов и объемов работ, без увеличения сметной стоимости.