Приложение №2

к договору №Договора, от дата договора

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по устройству автоматической системы контроля и учета энергетических ресурсов (АСКУЭР), в т.ч. пусконаладочных работ

Объект: «Жилой комплекс, расположенный в квартале, ограниченном улицами М. Горького, Красная и пер. Интернациональный в г. Ижевске. II этап строительства»

Заказчик (Застройщик): ООО СЗ «Грибоедов», ИНН 1840070407

Техзаказчик: ООО ПСК «УралДомСтрой», ИНН 1840037939

Генеральный подрядчик: ООО СК «КОНТИНЕНТ», ИНН 1831191469

Проектная документация: №0013-18/21-АСКУЭР, ООО ПБ «Чайка Лаб», (далее «Рабочая документация»). На момент заключения договора 1 (Один) комплект проектной документации передан Субподрядчику.

Код объекта: КНГ2

Код затрат: D50

- Обязательные условия организационного характера:

  - Сроки производства работ устанавливаются в соответствии с Графиком производства работ (Приложение 3), в. т.ч. выполнение полного комплекса работ по договору подряда, сдача выполненных работ проведение пуско-наладочных работ, сдача результата выполненных работ;

  - Гарантийный срок на выполненные работы начинается после сдачи Субподрядчиком Генподрядчику всего комплекса работ по договору и заканчивается по истечении 6 (шесть) лет с момента ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта.

  - Субподрядчик обязуется разработать и согласовать с Генподрядчиком технологическую карту. Без наличия, согласованной Технологической карты работы производить ЗАПРЕЩЕНО!

  - Субподрядчик имеет собственную производственно-техническую базу, положительный опыт выполнения подобных работ на других объектах. Субподрядчик является профессиональным участником рынка подрядных строительных работ.

  - В стоимость работ входит:

Затраты на установку закладных изделий, сверление отверстий, стоимость всех расходных и вспомогательных материалов необходимых для производства работ согласно проектной и нормативной документации, но невыделенных отдельно в Приложении 1 (метизная продукция, крепежные элементы, закладные детали, монтажная пена, герметик, пароизоляционные ленты, уплотнители, фурнитура, гидроизоляционная защита, герметизация всех монтажных швов/примыканий/стыков, огрунтовка и покраска), стоимость утеплителя, а также заделку этих отверстий после своих работ, Субподрядчик выполняет своими силами негорючими материалами (ЦПР или бетон) с предварительным согласованием с Генподрядчиком, затраты на устройство защитной пленки смонтированных конструкций в случае необходимости;

  - При изменении рабочей документации, составляется 3-х сторонний Акт с указанием причин необходимости выполнения и перечня дополнительных работ с утверждением Заказчиком, Генподрядчиком и Субподрядчиком.

  - Сдача результата выполненных работ представителям Заказчика, проектной организации (авторский надзор), Главного управления по государственному надзору. В случае выявления отклонений от проекта, требований СП, ГОСТ, замечаний (предписаний) по вине Субподрядчика, Субподрядчик обязан устранить замечания в кратчайшие сроки и за свой счет.

- Условия и порядок расчетов

  - Вариант-1: авансовый платеж выплачивается однократно (работы и/или материалы) сумма авансового платежа равна Предельной сумме текущей дебиторской задолженности.

Допускается выплата аванса по соглашению между Генподрядчиком и Субподрядчиком, на основании выставленного Субподрядчиком счета на оплату.

Первый авансовый платеж в сумме сумма цифрами (сумма прописью) рублей сумма цифрами копеек, в том числе НДС, подлежит оплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента выставления Субподрядчиком счета на оплату.

При оплате выполненных работ полученный Субподрядчиком аванс зачитывается стоимостью материалов, предусмотренной соответствующим актом формы КС-2. Данное правило применяется только для расчета платежей и не распространяется на зачет аванса в целях исчисления НДС.

- Общие обязательные условия производственного характера:

  - Выполнить полный комплекс работ «под ключ»: по поставке материалов, устройству автоматической системы контроля и учета энергетических ресурсов, в т.ч. пуско-наладочные работы с оформлением необходимой разрешительной документации, согласно «Рабочей документации» (в том числе изменения к ней), ведомости работ и материалов (Приложение 1) и данного технического задания.

  - Сдача результата выполненных работ представителям Генподрядчика, Заказчика, проектной организации (авторский надзор), Главного управления по государственному надзору, Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору ("Ростехнадзор"), а также Ресурсоснабжающих организаций.

  - Работы выполнять в соответствии с ППР, согласованным с Генподрядчиком.

  - Проведение всех испытаний, измерений, включение электрооборудования в работу согласно СП 76.13330.2016.

  - Прокладку стояков в шахтах выполнить – открыто с «гильзовкой» мест прохода и зачеканкой гильз.

  - При необходимости пробивки отверстий, бурение, штробление борозд стен и перекрытий под предусмотренные проектом сети и заделку отверстий (борозд) после выполнения работ, Субподрядчик выполняет своими силами с предварительным согласованием с Генподрядчиком.

  - Кабельно-проводниковая продукция должна соответствовать ГОСТ 22483-2021, проекту и или согласовывается к применению в индивидуальном порядке с Заказчиком. В период монтажа будут проводиться замеры по сечению кабеля, в случае обнаружения не соответствия, будет производиться замена кабеля, штукатурные работы за счет электромонтажной организации. Замеры проводятся с составлением Акта, без акта монтаж запрещён. Поставка кабельно-проводниковой продукции согласно ТУ не допускается!

  - Приемка работ производится Генподрядчиком в соответствии с проектной документацией, требованиями ПУЭ, СНиП, СП и другой нормативной документацией при наличии исполнительной документации.

  - Заказчик оставляет за собой право корректировки объемов по факту выполненных работ.

  - В случае выявления отклонений от проектных решений, нарушений требований ПУЭ, СНиП, СП и другой нормативной документации Субподрядчик обязан устранить замечания за свой счет.

  - Закуп кабельной и электротехнической продукции производить после фактического замера трасс и сверки с проектом.

  - Субподрядчик предоставляет все материалы и оборудование для входного контроля качества не позднее 3-х рабочих дней с момента их поставки на объект, что должно быть подтверждено Актом с подписями технического надзора Заказчика, энергетика УДС, инженера по строительному контролю Генподрядчика. Без Акта монтаж запрещен.

  - Все поставляемые Подрядчиком материалы и изделия должны соответствовать проектной документации, иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности. Материалы и оборудование должны быть новыми, нигде ранее на используемые.

  - Возможна замена проектного оборудования на аналоги с сохранением всех характеристик проектного оборудования по согласованию с Генподрядчиком и Заказчиком.

  - Перечень предоставляемой Субподрядчиком исполнительной документации:

-	Акт освидетельствования скрытых работ;

-	Технический отчет по испытаниям и измерениям, исполнительные принципиальные электрические схемы согласно СП 76.13330.2016:

- Содержание технического отчета:

- Протокол проверки сопротивления изоляции проводов и кабелей

- Акты технической готовности электромонтажных работ;

- Ведомость отклонений от проекта;

- Ведомость смонтированного оборудования;

- Паспорта и сертификаты на оборудование и материалы;

- Руководство по эксплуатации электрооборудования от заводов изготовителей;

- Акт осмотра электроустановки от "Ростехнадзора";

- Акт измерения сечения жил кабельной продукции и допуска в монтаж;

- Исполнительные схемы: на бумажном носителе и в программе AutoCad;

- Журнал входного контроля и контроля качества получаемых материалов по форме согласно СП 48.13330-2019 приложение И;

- Акты по АСКУЭ;

- Подготовка актов на квартирные и коммерческие счётчики для передачи поквартирной АСКУЭ в Энергосбыт в соответствии с (ППРФ №442);

- И иная исполнительная техническая документация, указанная в «Рабочей документации».

  - Строительные нормы и правила, установленные следующими нормативными актами, имеют для сторон настоящего Договора обязательный характер и применяются при строительстве Объекта и приемке выполненных работ:

  - СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»;

  - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

  - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

  - Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 № 882н

  - «Об утверждении Правил по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ»;

  - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;

  - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 02.12.2022 № 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»;

  - Правила устройства электроустановок;

  - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;

  - СТО НОСТРОЙ 2.15.144-2014 «Автоматизированные системы коммерческого учета энергоресурсов (тепловой энергии, воды)»

  - СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий;

  - И иная нормативная документация, указанная в «Рабочей документации».

- Специальные обязательные условия производственного характера

- Субподрядчик в течении 14 календарных дней, после проведения конкурсной процедуры, направит в адрес Заказчика замечания (предложения) к проектной документации. При отсутствии замечаний проектная документация считается переданной в объёме, достаточном для качественного выполнения работ и не содержащей ошибок.

Заказчик оставляет за собой право, в дальнейшем отказать в приемке дополнительных видов (объёмов) работ, не учтенных подрядчиком при приемке проектной документации.

- Предусмотреть монтаж устройства автоматизированной информационно-измерительной системы контроля учета электроэнергии АСКУЭ.

- К проведению монтажных и пусконаладочных работ АСКУЭ (ТЭ) допускают организации, имеющие соответствующие лицензии, допуски, а также соответствующие специальным требованиям к персоналу, установленным нормативными документами саморегулируемой организации

- В объёме и стоимости работ по прокладке внутренних и наружных сетей предусмотреть:

- алмазное сверление (резка) всех необходимых отверстий в плитах перекрытий, стенах, перегородках и в иных конструкциях для прокладки коммуникаций;

- устройство узлов прохода коммуникаций через перекрытия, стены, и перегородки, в том числе установка гильз, зачеканка (заделка) негорючим материалом между отверстием и коммуникацией (гильзой), между гильзой и коммуникацией. При необходимости армирование бетонной заделки;

- проведение лабораторного контроля (измерение конструктивных размеров кабельной продукции) на соответствие ГОСТ.

- В течении 10 календарных дней после подписания договора согласовать с Генподрядчиком (Заказчиком) ППР и технологические карты.

- Субподрядчик сдаёт в ОАО "Энергосбыт Плюс" АСКУЭ (в части учёта электроэнергии по объекту: квартиры, ОДУ, НП) как часть, которая используется для коммерческого учета электрической энергии (мощности) и обеспечивает возможность его присоединения к интеллектуальным системам учета электрической энергии (мощности) гарантирующего поставщика в соответствии с требованиями, установленными правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) в объёме требований ППРФ №442. Акты по АСКУЭ в соответствии с требованиями МРСК и ОАО "Энергосбыт Плюс".