Приложение №

к приглашению на тендер

№___________от___________2023г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение подготовительных, строительно-монтажных, пусконаладочных работ по объекту «Монтаж отопления здания АБК на НПС Малая Пурга»

Заказчик: ООО «УДС нефть»

Цель: выбор подрядчика для заключения договора на СМР по объекту «Монтаж отопления здания АБК на НПС Малая Пурга»

Местонахождение объекта: Удмуртская Республика, Малопургинский район, к.н. 18:16:080001:1700

Обязательные условия организационного характера

- Сроки производства работ по техническому заданию: с момента заключения договора до 31.12.2024г.

- Сроком окончания Работ считается дата сдачи Подрядчиком Заказчику выполненные Работы по акту выполненных Работ по форме КС №2 и справки по форме КС №-3 с оформлением необходимой исполнительной документации, в соответствии с действующими нормативными документами на период сдачи работ.

- Наличие В ШТАТЕ ОРГАНИЗАЦИИ квалифицированного инженерно-технического персонала с наличием дипломов по профилю выполняемых работ с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ опытом работы не менее 3 лет.

- Наличие свидетельства о праве выполнения работ на все виды работ.

- Коммерческое предложение должно включать в себя план-график производства работ. В котором должны быть разделены работы с подробным описанием работ, подэтапов и сроков выполнения.

- Выполнить полный комплекс подготовительных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ в т.ч. измерения и испытания по объекту «Монтаж отопления здания АБК на НПС Малая Пурга»

- Цены в спецификациях указывать в рублях с НДС. При осуществлении деятельности по упрощенной системе налогообложения указать (без НДС).

- Подрядчик несет гарантийные обязательства на протяжении 5 лет с момента подписания актов выполненных работ.

- Все материалы и изделия, поставляемые Подрядчиком, должны быть новыми, нигде ранее не использованные, соответствовать указаниям в настоящем ТЗ, иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их происхождение и подтверждающие качество и сроки годности. Изготовлены не ранее 2022 года.

- В случае необходимости, временные бытовые помещения обеспечивает Подрядчик, место их установки согласовывается с Заказчиком.

- Предоставить приказ на ответственное лицо за производство работ и соблюдение правил ОТ, ТБ и ПБ, а также доверенность на приемку материалов и подписание актов за предоставленную технику.

- Допуск работников Подрядчика на территорию объектов для производства работ осуществляется по согласованным с Заказчиком поименным спискам для своевременного оформления актов-допусков, пропусков, прохождения вводного инструктажа в соответствии с установленными Заказчиком требованиями Положения о пропускном и внутри-объектном режимам на объектах ООО «УДС нефть». Допуск работников на объекты осуществляется строго при наличии у работника пропуска, оформленного в службе безопасности Заказчика. К рабочим местам допускаются рабочие, имеющие все необходимые средства индивидуальной защиты.

- В случае выявления ошибок и замечаний, Подрядчик обязан письменно предоставить замечания. Все дополнительные работы в данном случае оцениваются, как основные работы по ТЗ.

- Заказчик оставляет за собой право корректировки объемов работ по фактически выполненным объемам.

Требования к выполнению работ

1.	Подрядчик должен соблюдать требования СНиП и ГОСТ, а также СП, ПОТРМ, требований охраны труда.

2.	Работы выполняются в соответствии с настоящим Техническим заданием и проектной документацией.

3.	Подрядчик несет ответственность за безопасность места проведения Работ, за безопасность проведения самих Работ, за своевременное их окончание и за качество выполнения монтажа как во время проведения Работ, так и после их завершения.

4.	При проведении работ Подрядчик обязан неукоснительно соблюдать требования организаций по соблюдению техники безопасности.

5.	Приобретение материалов и оборудования для проведения работ возлагается на Подрядчика.

6.	Качество выполненной работы проверяется уполномоченным лицом Заказчика, согласно Техническому заданию, проектно-сметной документации.

7.	До начала работ должны быть полностью закончены все работы подготовительного периода. Заказчик должен проверить готовность строительной площадки. Если намеченные Мероприятия, согласно перечню работ, не обеспечивают безопасных методов ведения работ, Подрядчик намечает дополнительные мероприятия по предупреждению несчастных случаев, о которых незамедлительно сообщает Заказчику.

8.	Работы по монтажу строительных конструкций должны вестись под постоянным техническим надзором производителя работ.

9.	Монтажные работы выполняются в соответствии с технологическими требованиями, последовательно.

10.	Организация и технология выполнения монтажных работ должна проводиться согласно требованиям СНиП и удовлетворять требованиям ГОСТ.

11.	Качество монтажа конструкций обеспечиваются текущим контролем технологических процессов подготовительных и основных работ, а также при приемке работ. Приемка смонтированных элементов оформляется актом приемки работ.

12.	Техника безопасности на рабочих местах обеспечивается строгим соблюдением требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации и ГОСТ 12.1.004-91. Электробезопасность на рабочих местах обеспечивается в соответствии с требованиями ПОТ РМ -016-2001. Расположение и конструкция ограждений участка работ должна соответствовать требованиям ГОСТа 23407-78. При организации и проведении монтажных работ должны выполняться требования СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 и ГОСТ 12.4.011-89.

13.	Работы выполняются бригадой монтажников, стропальщиками Подрядчика, имеющих квалификацию для данного вида работ и соответствующий допуск к производству работ.

14.	Работы выполнять в рабочие дни в соответствии с заявкой Подрядчика. В выходные или нерабочие праздничные дни выполнение работ возможно только по согласованию с Заказчиком.

15.	Подрядчик обязан определить и согласовать с Заказчиком места складирования строительных материалов, места расположения контейнеров-накопителей под мусор.

16.	Транспортировка рабочих на место проведения работ обеспечивается Подрядчиком.

17.	Уборка объекта ремонта и вынос мусора осуществляется ежедневно силами Подрядчика. Мусор должен быть упакован в мешки, ящики или другую тару, исключающую загрязнение и повреждение отделочных покрытий, ограждающих конструкций, мест прилегающей территории с последующим вывозом для утилизации.

18.	При производстве скрытых работ Подрядчику необходимо осуществлять их выполнение с оформлением в установленном порядке Актов сдачи-приемки скрытых работ с вызовом Заказчика либо его уполномоченного представителя.

Обязательные условия производственного характера

- Порядок контроля и приёмки работ.

- При приёмке работ производится осмотр в целом и особенно тщательно мест примыканий и обрамлений. Обнаруженные дефекты устраняются до сдачи объекта в эксплуатацию.

- Ответственный за приёмку и контроль со стороны Заказчика – уполномоченное лицо назначенное Заказчиком.

- Перед вводом в эксплуатацию объекта Подрядчик обязан провести испытания в соответствии с требованиями к качеству и приемки работ.

- Сдача результата работ представителю заказчика с оформлением исполнительной документации, актов выполненных работ и счет-фактур в соответствии с требованиями нормативной документации.