Приложение №2

к договору №Договора, от дата договора

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по устройству парапетных крышек на парапете паркинга и подпорных стенах

Объект: «Многоэтажный жилой комплекс, расположенный в квартале, Ограниченном улицами Молодёжная, 40 лет Победы, пр. Калашникова, пр. Рупасова, вдоль ул. Молодежной в г. Ижевске. 3 очередь строительства, дом №3».

Заказчик (Застройщик): ООО «УДС-Сити», ИНН 1841076190

Техзаказчик: ООО ПСК «Уралдомстрой», ИНН 1840037939.

Проектная документация: инв. №506/17-3-АС (далее «Рабочая документация»). На момент заключения договора 1 (Один) комплект проектной документации передан Подрядчику.

Код объекта: ЕЛ3

Код затрат: G20

- Обязательные условия организационного характера:

  - Сроки производства работ устанавливаются в соответствии с Графиком производственных работ (Приложение 3).

  - Гарантийный срок на выполненные работы начинается после сдачи Подрядчиком Генподрядчику всего комплекса работ по договору и заканчивается по истечении 6 (шесть) лет с момента ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта.

  - Подрядчик имеет собственную производственно-техническую базу, положительный опыт выполнения подобных работ на других объектах. Подрядчик, является профессиональным участником рынка подрядных строительных работ.

  - При изменении рабочей документации, составляется 3-х сторонний Акт с указанием причин необходимости выполнения и перечня дополнительных работ с утверждением Заказчиком, Генподрядчиком и Подрядчиком;

  - В стоимость работ входит:

Затраты на установку закладных изделий, сверление отверстий, стоимость всех расходных и вспомогательных материалов необходимых для производства работ согласно проектной и нормативной документации, но невыделенных отдельно в Приложении 1 (метизная продукция, крепежные элементы, закладные детали, монтажная пена, герметик, пароизоляционные ленты, уплотнители, фурнитура, испытание анкерных болтов, гидроизоляционная защита, герметизация всех монтажных швов/примыканий/стыков, антикоррозийная защита конструкций, а также окраска металлических конструкций. Использование вспомогательной техники, временное освещение мест производства работ; стоимость испытаний ограждений лицензированной организацией согласно ГОСТ 25772-2021.

1.9 Пробивку, сверление отверстий и борозд, предусмотренных проектной документацией и заделку данных отверстий Подрядчик выполняет собственными силами, стоимость работ учесть в расценке на монтаж.

  - Сдача результата выполненных работ представителям Заказчика, проектной организации (авторский надзор), Главного управления по государственному надзору. В случае выявления отклонений от проекта, требований СП, ГОСТ, замечаний (предписаний) по вине Подрядчика, Подрядчик обязан устранить замечания в кратчайшие сроки и за свой счет.

- Условия авансирования и порядок расчетов

  - Вариант-1: авансовый платеж выплачивается однократно (работы и/или материалы) сумма авансового платежа равна Предельной сумме текущей дебиторской задолженности.

Допускается выплата аванса по соглашению между Заказчиком и Подрядчиком, на основании выставленного Подрядчиком счета на оплату.

Первый авансовый платеж в сумме сумма цифрами (сумма прописью) рублей сумма цифрами копеек, в том числе НДС, подлежит оплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента выставления Подрядчиком счета на оплату.

При оплате выполненных работ полученный Подрядчиком аванс зачитывается стоимостью материалов, предусмотренной соответствующим актом формы КС-2. Данное правило применяется только для расчета платежей и не распространяется на зачет аванса в целях исчисления НДС.

- Общие обязательные условия производственного характера

  - Выполнить «под ключ» полный комплекс работ по изготовлению и монтажу парапетных крышек на подпорной стене и парапете паркинга согласно ведомости работ и материалов, данного технического задания.

  - Весь крепеж в видимой зоне предусмотреть окрашенный в цвет конструкций РАЛ 7024

  - До начала производства произвести контрольные замеры на стройплощадке.

  - Перечень исполнительной документации предоставляемой Подрядчиком:

- Приказ о закреплении инженерно-технических работников;

- Исполнительная установки анкерных болтов и закладных деталей;

- Паспорта, сертификаты, документы о качестве и пр. на применяемы материалы;

- Ведение общего журнала работ;

- И иная исполнительная техническая документация, указанная в «Рабочей документации».

  - Строительные нормы и правила, установленные следующими нормативными актами, имеют для сторон настоящего Договора обязательный характер и применяются при строительстве Объекта и приемке выполненных работ:

    - Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте";

    - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

    - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

    - СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»;

    - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;

    - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 02.12.2022 № 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»;

    - И иные нормативные акты, указанные в «Рабочей документации».

- Специальные обязательные условия производственного характера

  - Подрядчик самостоятельно выполняем подготовку основания бетонной поверхности подпорной стены для последующего монтажа костылей (очистка от наплывов бетона, шлифование бетонной поверхности, срезка арматуры и прочее). Стоимость работ по подготовке основания учесть в стоимости работ по монтажу парапетных крышек. Дополнительно данные работы к оплате не подлежат.

  - Монтаж отлива производить «внахлест», без применения фальцевого соединения.

  - Применить сталь оцинкованную S= 0,7 мм RAL 7024