1. Общая информация

| 1.1 | Название Проекта | Полезное использование ПНГ с целью генерации э/э |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Тип оборудования | ГПЭС |
| 1.3 | Местонахождение проекта | Пентегинское месторождение, Удмуртская Республика, Сарапульский район |
| 1.4 | Контактное лицо, Должность | Токарев Дмитрий Владимирович ООО «УДС нефть», главный энергетик |
| 1.5 | Контактный телефон, e-mail | 8 909 055 92 75 d.tokarev@uds18.ru |

2. График работы

| 2.1 | График работы | ☒ постоянный источник энергии ☐ резервный источник энергии |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Продолжительность работы генераторов в год, часов | 8 760 |
| 2.3 | Приоритетный режим работы | ☒ выработка электричества ☐ выработка тепла ☐ когенерация |
| 2.4 | Предпочтительный вариант исполнения (установки оборудования) | ☐ в здании ☒ в контейнере ☐ специальное тепличное исполнение ☐ шумозащитный кожух |

3. Электроэнергия

| 3.1 |  | Требуемая электрическая мощность, кВт | от 950-1500 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 |  | Режим работы | ☒ островной (без электрической сети) ☐ параллельно с сетью ☐ комбинированный |  |  |  |  |
| 3.3 |  | Предполагаемый состав основных нагрузок (при работе в островном режиме) |  |  |  |  |  |
|  |  | Название потребит. | Кол-во | Напряжение питания, В | Номинальная мощность, кВт |  | Вел-на пускового тока, А |
| 3.3.1 |  | Телекоммуникационное оборудование связи |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 |  | Электрообогрев контейнера |  |  |  |  |  |
| 3.3.3 |  | Кондиционер |  |  |  |  |  |
| 3.3.4 |  | Системы АУПТ, ОПС, ПС, ЭО |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Минимальная единичная нагрузка, кВт |  |  |  | 100 |  |  |
| 3.5.1 | Макс. мощн. еденичного энергопотребителя, кВт |  |  |  | 1100 |  |  |
| 3.5.2 | Тип данного потребителя (напр. электродвигтель) |  |  |  | СУ ЭЦН - ЧРП |  |  |

Желательно предоставление графика электрических нагрузок по часам/сезонам.

4. Потребность в тепле			☐  да			☒  нет

| 4.1 | Отопление, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | Горячее водоснабжение, Гкал/час |  |
| 4.3 | График работы системы отопления | Вход: - ˚С - Выход: - ˚С |

5. Потребность в паре			☐  да			☒  нет

| 5.1 | Расход, т/час |  |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Давление, бар |  |
| 5.3 | Температура, ˚С |  |
| 5.4 | Возврат конденсата, %, ˚С |  |

6. Потребность в холодоснабжении		☐   да			☒   нет

| 6.1 | Мощность, кВт |  |
| --- | --- | --- |
| 6.2 | Необходимая температура, ˚С |  |
| 6.3 | Тип потребителя |  |

7. Место установки и условия работы

| 7.1 | Город, Район | Пентегинское м/р, Удмуртская Республика, Сарапульский район, 3,5 км юго-западнее п. Пентеги |
| --- | --- | --- |
| 7.2 | Высота над уровнем моря, м |  |
| 7.3 | Температура воздуха, ˚С (мин./макс.) |  |
| 7.4 | Сейсмичность, по шкале Рихтера |  |

8. Требования к генерирующему оборудованию

| 8.1 | Напряжение генератора | ☒ 400 В ☐ 6,3 кВ ☐ 10,5 кВ |
| --- | --- | --- |
| 8.2 | Требуемая установленная мощность оборудования, кВт | От 950 до 1500 |
| 8.3 | Минимальное кол-во установок | 1-2 |

9. Топливо

| 9.1 | Вид газа | ☐ природный ☒ другой ПНГ (состав в Приложении 1) |
| --- | --- | --- |
| 9.2 | Наличие лимита на газ | ☐ да ☒ нет (если да – по возможности указать давление газа ______) |
| 9.3 | Давление газа на площадке, кПа | 100 |
| 9.4 | Температура газа на входе в ТЭС, ˚С | -10 / +10 |

10. Экологические требования

| 10.1 | Площадка находится | ☐ в жилой/ общественной зоне ☐ в промышленной зоне ☒ в ненаселённой тайге |
| --- | --- | --- |
| 10.2 | Требования по выбр, NOx |  |
| 10.3 | Требования по выбр, CO |  |
| 10.4 | Требования по шуму, дБА на расстоянии (м) от ТЭС |  |

11. Особые условия

| 11.1 | Требуемая модель ГПУ | По предложению |
| --- | --- | --- |

Главный энергетик 							Д.В. Токарев