Приложение №2

к договору №Договора, от дата договора

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на устройство лидерных скважин

«Жилой комплекс с подземным паркингом в квартале, ограниченном ул. Кирова – ул. К. Маркса – ул. Шумайлова, ул. Красноармейская в Октябрьском районе г. Ижевска. IV этап строительства – Жилой дом №4 и IV этап строительства паркинга»

Заказчик (Застройщик): ООО СЗ «Континент" ИНН 1831185257

Техзаказчик: ООО ПСК «УралДомСтрой», ИНН 1840037939

Генеральный подрядчик: ООО СК «КОНТИНЕНТ», ИНН 1831191469

Проект: инв. Номер проектной документации, производитель проектной документации, (далее «Рабочая документация»). На момент заключения договора 1 (Один) комплект проектной документации передан Субподрядчику.

Код объекта: 5к4

Код затрат: А10

- Обязательные условия организационного характера:

  - Сроки производства работ устанавливаются в соответствии с Графиком производства работ (Приложение 3), в.т.ч. выполнение полного комплекса работ по договору подряда, сдача выполненных работ (демонтаж опалубки, проведение лабораторного и геодезического контроля, шлифовка монолитных конструкций, вывоз оснастки и материалов с объекта строительства);

  - Субподрядчик обязуется самостоятельно и за свой счет осуществлять геодезический контроль.

  - Субподрядчик имеет собственную производственно-техническую базу, положительный опыт выполнения подобных работ на других объектах. Субподрядчик является профессиональным участником рынка подрядных строительных работ.

  - Разработать и согласовать с Генподрядчиком ППР, технологические карты. Без наличия, согласованного ППР работы производить ЗАПРЕЩЕНО!

  - Обеспечить полную готовность работ для выполнения следующих этапов работ на объекте, передать выполненные работы другим подрядчикам, выполняющим следующие этапы работ на объекте: Устройство котлована, устройство фундаментов и монолитного железобетонного каркаса. Передача работ оформляется трехсторонним актом приема-передачи выполненных работ и подписывается представителями Генподрядчика, Субподрядчика и подрядчиком, выполняющим следующий этап работ.

  - В стоимость работ входит:

    - Стоимость всех расходных и вспомогательных материалов необходимых для производства работ согласно проектной и нормативной документации, но невыделенных отдельно в Приложении 1, использование вспомогательной техники; временное освещение мест производства работ; вывоз грунта; огрунтовка и окраска стальных элементов; геодезическое сопровождение; лабораторный контроль сварных стыков, соединений;

    - Цена работ является закрытой и изменению не подлежит;

    - В стоимость работ учтены затраты на обязательную мойку колес автотранспорта, выезжающего с территории строительной площадки и механизированную уборку подъездных путей от грунта, выносимого автотранспортом с площадки;

    - В стоимость работ не входит: обеспечение Подрядчика временной точкой подключения к сети электро- и водоснабжения; подключение групп учета электрической энергии; бытовых помещений Подрядчика к сети электроснабжения;; услуги электромонтажника; расходы на электро- и водоснабжение;

  - В случае выявления ошибок и замечаний по рабочей и сметной документации подрядчик обязан письменно предоставить замечания до начала проведения тендера. Предложение должно быть предоставлено на весь объем с учетом всего комплекса работ. Работы, не вошедшие в предложение, но необходимые для выполнения комплекса работ оплате не подлежат.

- Условия и порядок расчетов

Вариант-1: авансовый платеж выплачивается однократно (работы и/или материалы) сумма авансового платежа равна Предельной сумме текущей дебиторской задолженности.

Допускается выплата аванса по соглашению между Генподрядчиком и Субподрядчиком, на основании выставленного Субподрядчиком счета на оплату.

Первый авансовый платеж в сумме сумма цифрами (сумма прописью) рублей сумма цифрами копеек, в том числе НДС, подлежит оплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента выставления Субподрядчиком счета на оплату.

При оплате выполненных работ полученный Субподрядчиком аванс зачитывается стоимостью материалов, предусмотренной соответствующим актом формы КС-2. Данное правило применяется только для расчета платежей и не распространяется на зачет аванса в целях исчисления НДС.

- Обязательные условия производственного характера

  - Выполнить «под ключ» комплекс работ по устройству лидерных скважин, согласно «Рабочей документации», (в том числе изменения к ней), ведомости работ и материалов.

  - Субподрядчик обязуется нести ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность наложения уровней размеров. Допущенные ошибки в производстве этих работ Субподрядчик исправляет за свой счет и/или по требованию Генподрядчика возмещает любые расходы, связанные с их устранением, в том числе связанные с внесением изменений в проектную и рабочую документацию.

  - При выполнении маневров строительной техники, ответственность за целостность установленных разбивочных осей здания/котлована, высотных (реперных) отметок, лежит на Подрядчике выполняющем работы.

  - Перечень исполнительной документации предоставляемой субподрядчиком:

-  Реестр

- Акты освидетельствования скрытых работ на бурение отверстий

- Исполнительная схема устройства скважин

- Сертификаты и паспорта на материалы и изделия используемые при выполнении работ и др.

- Акты испытаний строительных конструкций в случаях, предусмотренных проектной документации и требованиями технических регламентов (норм и правил);

- Дополнительные исполнительные схемы в случаях несоответствия фактических результатов требованиям проекта и нормативно-технической организации, а также в случаях производственной необходимости (по указаниям и согласованию с Заказчиком и автором проекта).

- Приказ о закреплении инженерно-технических работников;

- Ведение общего журнала работ;

- И иная исполнительная техническая документация, указанная в «Рабочей документации»;

  - Строительные нормы и правила, установленные нормативными актами, имеют для сторон настоящего Договора обязательный характер и применяются при строительстве Объекта и приемке выполненных работ:

-Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте";

-СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

-СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

-СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

-СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

-СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия;

-СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений;

- Приказ Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства";

-Приказ Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»;

- И иные нормативные акты, указанные в «Рабочей документации»;

- Специальные обязательные условия производственного характера

  - Субподрядчик в течение трех рабочих дней после проведения тендера предоставляет Заказчику (Генподрядчику) подневный график производства работ с указанием производительности в день и количества применяемой техники, не превышая крайних сроков графика производства работ прилагаемого к тендерной документации.

  - Подрядчик выполняет лидерное бурение скважин диаметром 300 мм, глубиной 4-5 метров. Глубину согласовать с Заказчиком. Количество отверстий 290 шт

  - Бурение выполняется в песчаных и глинистых грунтах с каменистыми включениями. Выполнить подбор оборудования с учетом свойств грунта.

  - Работы проводятся в котловане. Подрядчик осуществляет подбор техники на вездеходном шасси.

  - Подрядчик выполняет принимает у Заказчика/Генподрядчика реперы геодезической разбивочной основы. Подрядчик выполняет геодезическое сопровождение работ, Подрядчик самостоятельно выполняет разбивку скважин на местности.

  - Подрядчик принимает у Заказчика/Генподрядчика уровень разработанного дна котлована.

  - Подрядчик обеспечивает вертикальность пробуренных скважин.

  - Перед выполнением работ Подрядчик разрабатывает и направляет на согласование Заказчику/Генподрядчику Проект производства работ

  - Поэтапно в процессе бурения скважин подрядчик вручную выполняет уборку полученного от бурения скважин грунта. В конце каждой смены Подрядчик осуществляет вывоз грунта, полученного от бурения скважин, из котлована.

  - После завершения работ по бурению скважин и уборке грунта Подрядчик обязуется передать Заказчику/Генподрядчику исполнительную съемку уровня дна котлована. Уровень дна котлована должен соответствовать уровню до начала производства работ по бурению скважин.

  - В случае обнаружения не указанных в проекте коммуникаций, подземных сооружений и пр. работы должны быть приостановлены, на место работы вызваны представители Заказчика и представители проектной организации