Всего 7 комплектов.

С доставкой по 1 шт плиты и блок-бокса до:

- Юньгинское м/р

муниципальное образование Каракулинское, Каракулинский район, Удмуртская Республика  Координаты:56.004415, 53.629179

- Курягинское м/р

муниципальное образование Нефтебазинское, Камбарский район, Удмуртская Республика Координаты: 56.277897, 54.130548

- Опаринское м/р

Сарапульский район, Удмуртская Республика    Координаты:56.301831, 53.661444

- Пентегинское м/р

Сарапульский район, Удмуртская Республика  Координаты: 56.262072, 53.476801

- Кулигинское м/р

Ординский муниципальный округ, Пермский край Координаты:57.042535, 56.545117

- В.Сыпанское м/р

Чердынский городской округ, Пермский край   Координаты:  60.666463, 56.418922

-Ивановское м/р

Куединский муниципальный округ, Пермский край Координаты:56.466383, 55.117949

- Плита под блок-бокс 2мх2м  с отверстием по середине диаметром 50см

- Блок-бокс утепленный размеры: ,9х1,9х2,5м с отверстием по середине диаметром 50см

(в комплектацию входит: 2-окна, дверь, освещение, розетки – 5шт, конвектор – 2шт, удлинитель 50м -1шт, шланг для заправки -100м)