Приложение №2

к договору №Договора, от дата договора

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение предчистовых отделочных работ в квартирах и чистовых отделочных работ в МОП и холлах

«Жилой комплекс с подземным паркингом в квартале, ограниченном ул. Кирова – ул. К. Маркса – ул. Шумайлова, ул. Красноармейская в Октябрьском районе г. Ижевска. III этап строительства – Жилой дом №3 и III этап строительства паркинга. Блок 2»

Заказчик (Застройщик): ООО СЗ «Континент», ИНН 1831185257

Техзаказчик: ООО ПСК «Уралдомстрой», ИНН 1840037939.

Генеральный подрядчик: ООО СК «КОНТИНЕНТ», ИНН 1831191469

Проект: инв.0017-18-22-АР, Дизайн проект ООО АРДИ Архитектс, (далее «Рабочая документация»). На момент заключения договора 1 (Один) комплект проектной документации передан Субподрядчику.

Код объекта: 5к3Б2

Код затрат: С20

- Обязательные условия организационного характера:

  - Сроки производства работ устанавливаются в соответствии с Графиком производства работ (Приложение 3).

  - Гарантийный срок на выполненные работы начинается после сдачи Субподрядчиком Генподрядчику всего комплекса работ по договору и заканчивается по истечении 6 (шесть) лет с момента ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта.

  - Разработать и согласовать с Генподрядчиком технологическую карту.

  - Субподрядчик имеет собственную производственно-техническую базу, положительный опыт выполнения подобных работ на других объектах. Субподрядчик является профессиональным участником рынка подрядных строительных работ.

  - При наличии подписанного Субподрядчиком трехстороннего акта приема-передачи работ, выполненных подрядчиками по устройству монолитного каркаса, каменной кладки и прокладке инженерных коммуникаций все выявленные в данных работах недостатки устраняются силами и за счет Субподрядчика.

  - Стоимость работ учитывает: все накладные и плановые расходы Субподрядчика, налоги и сборы, уплачиваемые Субподрядчиком в результате своей деятельности, а также оплату грузоподъемных механизмов.

  - Так же в стоимость работ входит:

-	все вспомогательные механизмы и средства подмащивания для производства работ по договору;

-	затраты на установку закладных изделий, сверление отверстий под закладные детали и сетки, затраты на упаковочную тару, затраты на устройство защитной пленки смонтированных конструкций в случае необходимости.

- работы по заделке мест примыкания монолитных ж/б перекрытий к межквартирным стенам и межкомнатным перегородкам (сухими смесями);

- алмазная резка до нужных размеров керамогранита, в том числе плинтуса;

- выполнение примыканий пола к двери, после установки дверей;

- заделка отверстий после прохода коммуникаций, а также выравнивание потолков в местах заделки отверстий;

- установка заглушек из пеноплекса в местах установки вентрешеток и смотровых лючков, во избежание загрязнений внутри коммуникационных ниш;

- очистка от наплывов и неровностей по периметру дверных проемов, вентиляционных отверстий и смотровых лючков.

- запиливание керамогранита на наружных углах под 45 градусов в соответствии с дизайн-проектом

- послестроительная «чистовая» уборка МОП, в т.ч. очистка керамогранита, дверей, окон, откосов и подоконников, люков от следов строительных смесей и краски.

- оштукатуривание по периметру оконных проемов.

- герметизация мест примыканий лестничных маршей к стенам.

- Материалы необходимые для производства работ, не выделенные в сметной документации.

- сверление, штробление материалов

- Заделка технологических отверстий, стаканчиков в плитах перекрытий и стенах

- Очистка дверных проемов от наплывов штукатурки, срезка арматуры и сеток

- Проклейка стыков разнородных материалов и углов стеклосеткой с ячейкой 5х5 плотностью не менее 160 гр/м2. Ширина полосы под приклейку не менее 200 мм

- обеспечение доступа в труднодоступные участки и участки расположенные на высоте для представителя по техническому надзору Заказчика для осмотра качества выполненных работ

- В стоимость работ по монтажу зеркал входит стоимость работ и материалов для подготовки основания под монтаж зеркал

- Устройство стыковочного Т-образного профиля на стыках материалов в МОП

- Устройство временных деревянных дверей на входах в ЛК и МОП, временная зашивка полиэтиленовой пленкой лифтовых проемов

- Устройство защиты из ориентированно-стружечных плит углов и откосов лифтовых проемов.

- Устройство защиты радиаторов, оконных и дверных конструкций, трубопроводов воды и отопления, выводов воды и канализации, приборов учета

- Мойка окон и оконных рам с внутренней стороны и внутри рам

- Предоставление пробных выкрасов  для согласования цвета покраски, и образцов других применяемых отделочных материалов.

- Установка всех необходимых закладных деталей, связей, армирования, сопутствующих конструкций.

- Ежедневная уборка рабочих мест

- Осуществление лабораторного контроля применяемых строительных материалов

- Заделка штроб под кабель и установочных коробок

- Устройство временных деревянных лестниц на антресоли квартир и офисов

-	 В стоимости работ и материалов учтена стоимость всех расходных и вспомогательных работ и материалов необходимых для производства работ согласно проектной и нормативной документации, но невыделенных отдельно в Приложении 1 (метизная продукция, крепежные элементы, закладные детали, монтажная пена, герметик, пароизоляционные ленты, уплотнители, фурнитура, испытание анкерных болтов, гидроизоляционная защита, герметизация всех монтажных швов/примыканий/стыков, все доборные элементы, а также антикоррозийная защита конструкций).

  - При изменении рабочей документации, составляется 3-х сторонний Акт с указанием причин необходимости выполнения и перечня дополнительных работ с утверждением Заказчиком, Генподрядчиком и Субподрядчиком.

  - Сдача результата выполненных работ представителям Генподрядчика, Заказчика, проектной организации (авторский надзор), Главного управления по государственному надзору УР. В случае выявления отклонений от проекта, требований СНиП, СП, ГОСТ, замечаний (предписаний) по вине Субподрядчика, Субподрядчик обязан устранить замечания в кратчайшие сроки и за свой счет.

  - Выгрузка материалов и их подача на этаж осуществляется Субподрядчиком, с привлечением аттестованных стропальщиков.

- Условия и порядок расчетов

  - Вариант-1: авансовый платеж выплачивается однократно (работы и/или материалы) сумма авансового платежа равна Предельной сумме текущей дебиторской задолженности.

Допускается выплата аванса по соглашению между Генподрядчиком и Субподрядчиком, на основании выставленного Субподрядчиком счета на оплату.

Первый авансовый платеж в сумме сумма цифрами (сумма прописью) рублей сумма цифрами копеек, в том числе НДС, подлежит оплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента выставления Субподрядчиком счета на оплату.

При оплате выполненных работ полученный Субподрядчиком аванс зачитывается стоимостью материалов, предусмотренной соответствующим актом формы КС-2. Данное правило применяется только для расчета платежей и не распространяется на зачет аванса в целях исчисления НДС.

- Общие обязательные условия производственного характера

  - Выполнить комплекс отделочных работ согласно «Рабочей документации», (в том числе изменения к ней), ведомости работ и материалов, а также требований СНиП, СП, ГОСТ, технических регламентов и других нормативных документов, действующих на территории РФ.

  - На всех углах при оштукатуривании установить металлические уголки.

  - До начала производства работ в обязательном порядке совместно с Заказчиком убедиться (провериться), что проложены все необходимые инженерные коммуникации.

  - В течение всего периода передачи квартир и нежилых помещений собственникам (участникам долевого строительства) Субподрядчик обеспечивает ежедневное присутствие на объекте работников, согласно утвержденного графика приема-передачи квартир и нежилых помещений, для устранения выявленных в ходе приема-передачи помещений замечаний. В период приема-передачи квартир и нежилых помещений (до момента передачи последнего помещения) Субподрядчик обязан устранять замечания в течение 3-х календарных дней. В случае неисполнения указанных обязательств Заказчик вправе наложить штрафные санкции. За каждый день просрочки устранения замечаний начиная с 4 дня после выдачи замечаний, указанных в акте осмотра квартиры(помещения), в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за день, за каждое замечание.

  - При устройстве ц/п стяжки в инженерных помещениях выполнить уклон согласно проекта. Учесть это в стоимости работ по устройству ц/п стяжки.

  - Субподрядчик выполняет окончательные работы по заделке мест примыкания ж/б перекрытий к межквартирным стенам и межкомнатным перегородкам (сухими смесями).

  - Финишные материалы мест общего пользования должны быть согласованы непосредственно с Заказчиком.

  - Рекомендуется использование отделочных строительных материалов повышенного качества (российского и импортного производителей).

  - Предоставить Акты освидетельствования скрытых работ по их окончании.

  - Для заделки стыков разнородных материалов применять стеклотканевую армирующую сетку.

  - Перед началом производства работ Субподрядчик должен обернуть защитной полиэтиленовой пленкой выпуски водопровода и канализации, приборы отопления, двери, водомерные узлы и т.д., для защиты от загрязнения штукатурными смесями. Предусмотреть съемные защитные экраны из пеноплекса по размеру оконного проема для защиты установленных витражных и оконных конструкций от загрязнений и повреждений. Субподрядчик приступает к отделочным работам только после сдачи данных подготовительных работ Заказчику.

  - Перечень предоставляемой Субподрядчиком исполнительной документации:

- Приказ о назначении ответственных лиц

- АОСР на грунтование поверхностей стен в квартирах перед оштукатуриванием

- АОСР на зашивку стояков ГКЛ по каркасу

- АОСР на утепление стен и потолков МОП, ЛК и тамбуров

- АОСР на армирование утепленных стен и потолков МОП,ЛК и тамбуров стеклосеткой на клею

- АОСР на грунтование поверхностей стен и потолков МОП перед шпатлеванием

- АОСР на грунтование поверхностей стен и потолков МОП перед покраской

- АОСР на устройство стяжки

- АОСР на оштукатуривание поверхностей стен МОП гипсовой и цементной смесью с установкой перфоуголков

- АОСР на грунтование поверхности полов перед укладкой керамогранита;

- И иная исполнительная техническая документация, указанная в «Рабочей Документации»;

- Технологическая карта на монтаж конструкций дверей;

- Акт о проведении регулировочных работ дверных конструкций;

- Акт освидетельствования скрытых работ

- Схему установки дверей с указанием на плане их номеров;

  - Строительные нормы и правила, установленные следующими нормативными актами, имеют для сторон настоящего Договора обязательный характер и применяются при строительстве Объекта и приемке выполненных работ:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

- РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»,

- РД 11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;

- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87»

- СП 29.13330.2011 «Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88»

- И иная нормативная документация, указанная в «Рабочей документации».

- Специальные обязательные условия производственного характера

  - Цена на работы и материалы фиксируется после тендерной процендуры на время проведения всего комплекса работ. Дополнительные проценки работ и материалов, а также изменения цен не предусмотрены.

  - Субподрядчик обеспечивает постоянное присутствие ИТР на объекте на время производства работ и передачи помещений.

  - Марка и стоимость керамогранита устанавливается Заказчиком. Закупку керамогранита производит Подрядчик по согласованным Заказчиком ценам

  - Закупку материалов производить после фактических замеров на объекте строительства. Излишки закупленных материалов Заказчиком и Генподрядчиком не принимаются.

  - Цвет затирки керамогранита согласовывать с Заказчиком

  - Перед закупкой согласовать с Заказчиком и Генподрядчиком марки применяемых материалов.

  - Рекомендуемые марки штукатурных смесей: Ротгипс МШ

  - Поставку  керамогранита осуществляет подрядчик по согласованной с заказчиком цене

  - Субподрядчик обязан участвовать в еженедельных совещаниях (планерках)

  - Субподрядчик обязан ежедневно заполнять журнал производства работ

  - Субподрядчик обязан предоставлять на проверку Генподрядчику, Заказчику исполнительную документацию в срок не более 30 дней после окончания выполнения этапа работ. Этапность подготовки документации устанавливается по согласованию с Генподрядчиком и Заказчиком.

  - Площадки складирования материалов и оснастки обеспечивает Субподрядчик в указанных Генподрядчиком местах

  - Генподрядчик предоставляет субподрядчику на безвозмездной основе:

-Бытовые помещения с отоплением, освещением и меблировкой (При наличии на объекте)

-Санитарно-бытовые помещения: отапливаемый санузел, кухонный модуль (При наличии на объекте)

-Услуги башенного крана

- Услуги мачтового грузового подъемника

- Услуги лифта и оператора лифта

- Электроэнергию

- Водоснабжение технической водой

- Вывоз мусора

  - Субподрядчик обязуется ежедневно поддерживать порядок:

-  На участке/захватке проведения работ

- На участке территории строительной площадки, выделенном Генподрядчиком субподрядчику для складирования материалов

  - Субподрядчик обязан ежедневно производить спуск мусора в места складирования мусора, определенные Генподрядчиком

  - Перед началом работ Субподрядчик совместно с представителями Заказчика или Генподрядчика производит приемку основания монолитных и каменных конструкций под оштукатуривание.

  - Субподрядчик обязан выполнить облицовочную каменную кладку в соответствии с размерами на кладочных планах. При необходимости производить пиление облицовочного кирпича.

  - Финишные материалы чистовой отделки мест общего пользования должны быть согласованы непосредственно с Заказчиком и дизайнером после выполнения пробных выкрасов. Выкрасы производить непосредственно на стенах.

  - До начала производства работ в обязательном порядке совместно с Заказчиком и Генподрядчиком убедиться (проверить), что проложены все необходимые инженерные коммуникации.

  - Штукатурка должна быть улучшенной согласно СП 71.13330.2017 (СНиП 3.04.01-87) табл.7.4. После оштукатуривания выполнить глянцевание стен.

  - В квартирах и МОПах шпатлевание ГКЛ выполнять за 2 раза.

  - До момента подписания акта о сдаче-приемке окончательного этапа работ, Подрядчик вывозит со строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

  - Отделочные работы должны производиться одновременно на всех этажах.

  - Перед закупкой всего объема чистовых отделочных материалов произвести отделку МОП Демоэтажа с применением всех проектных материалов. Срок и место устройства демоэтажа определяет генподрядчик.

  - Перерасход штукатурных смесей для выравнивания стен в пределах допуска на монолитные работы и кладку до 10мм выполняется за счет подрядной организации по отделочным работам, более 10мм за счет подрядных организаций, выполнивших монолитные работы и каменную кладку с отклонениями.

  - Субподрядчик обязан выполнить устройство временных деревянных лестниц из доски на антресоли квартир и офисов. Косоуры и ступени выполнить из доски 50х200, поручни и стойки поручней из бруса 50х50. Лестницы остаются на объекте строительства после завершения субподрядчиком своих работ.

  - Подрядчик в течение 3-х календарных дней после определения его победителем тендера предоставляет Заказчику(Генподрядчику) подробный график производства работ с разбивкой поконструкционно и поэтажно, не превышая крайних сроков прилагаемого к тендеру графика производства работ