Приложение №2

к договору №Договора, от дата договора

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по монтажу архитектурной подсветки фасада

Объект: «Жилой комплекс в квартале, ограниченном ул. Карпинского-ул. Левченко–ул. Пашийская в Индустриальном районе г. Перми»

Заказчик (Застройщик): ООО СЗ «Ньютон» ИНН 1831185271

Техзаказчик: ООО «УДС-М», ИНН 1840103540

Генеральный подрядчик: ООО СК «КОНТИНЕНТ», ИНН 1831191469

Проект: инв. № 1-КЛП/1-2022-ЭН, (далее «Рабочая документация»). На момент заключения договора 1 (Один) комплект проектной документации передан Субподрядчику.

Код объекта: ДНК

Код затрат: В2012

- Обязательные условия организационного характера:

  - Сроки производства работ устанавливаются в соответствии с Графиком производства работ (Приложение 3), в т.ч. выполнение полного комплекса работ по договору подряда, сдача выполненных работ проведение пуско-наладочных работ, сдача результата выполненных работ;

  - Гарантийный срок на выполненные работы начинается после сдачи Субподрядчиком Генподрядчику всего комплекса работ по договору и заканчивается по истечении 6 (шесть) лет с момента ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта.

  - Субподрядчик обязуется разработать и согласовать с Генподрядчиком технологическую карту. Без наличия, согласованной Технологической карты работы производить ЗАПРЕЩЕНО!

  - Субподрядчик имеет собственную производственно-техническую базу, положительный опыт выполнения подобных работ на других объектах. Субподрядчик является профессиональным участником рынка подрядных строительных работ.

  - В стоимость работ входит:

- Затраты на установку закладных изделий, сверление отверстий, стоимость всех расходных и вспомогательных материалов необходимых для производства работ согласно проектной и нормативной документации, но невыделенных отдельно в Приложении 1 (метизная продукция, крепежные элементы, закладные детали, монтажная пена, герметик, пароизоляционные ленты, уплотнители, фурнитура, испытание анкерных болтов, гидроизоляционная защита, герметизация всех монтажных швов/примыканий/стыков), устройство отверстий и борозд под предусмотренные проектом сети в стенах и перегородках из каменных материалов и подвесных потолках, а также заделку этих отверстий после своих работ, Субподрядчик выполняет своими силами негорючими материалами (ЦПР или бетон) с предварительным согласованием с Генподрядчиком, затраты на устройство защитной пленки смонтированных конструкций в случае необходимости;

  - При изменении рабочей документации, составляется 3-х сторонний Акт с указанием причин необходимости выполнения и перечня дополнительных работ с утверждением Заказчиком, Генподрядчиком и Субподрядчиком.

  - Сдача результата выполненных работ представителям Заказчика, проектной организации (авторский надзор), Инспекции государственного строительного надзора Пермского края. В случае выявления отклонений от проекта, требований СП, ГОСТ, замечаний (предписаний) по вине Субподрядчика, Субподрядчик обязан устранить замечания в кратчайшие сроки и за свой счет.

  - В течение всего срока действия договора Субподрядчик возмещает Генподрядчику затраты за потребленные Субподрядчиком на объекте электроэнергию, воду и услуги по вывозу мусора. Оплата потребленных Субподрядчиком электроэнергии, воды и услуг по вывозу мусора (в т.ч. строительного) производится с учетом объемов фактически оказанных услуг (потребленных ресурсов). Объем потребленных ресурсов (электроэнергии и воды) определяется согласно данным приборов учета (установленным Субподрядчиком) либо определенных расчетным способом. Цены за 1 кВт электроэнергии и за 1 куб.м. воды определяется по утвержденным в установленном законодательством тарифам. Цена за услуги по вывозу мусора определяется стоимостью услуг, предъявляемой Генподрядчику к оплате организацией, оказывающей соответствующую услугу.

Субподрядчик обязуется оплачивать оказанные ему Генподрядчиком услуги на следующих условиях:

- услуги башенного крана – 2 400,00 рублей за 1 (один) час, в том числе НДС,

- услуги мачтового подъемника – 940,00 рублей за 1 (один) час, в том числе НДС,

- услуги лифта - 500,00 рублей за 1 (один) час, в том числе НДС,

- услуги оператора подъемника (стропальщика) –500,00 рублей за 1 (один) чел/час, в том числе НДС,

- предоставление Субподрядчику бытового помещения в пользование на время проведения работ по настоящему договору - 8 200,00 рублей за один месяц, в том числе НДС,

- услуги по подключению бытовых помещений к сети электроснабжения, групп учета электрической энергии - 1 500,00 рублей, в т.ч. НДС, за одну точку подключения,

- услуги электромонтажника -  360 рублей за 1 (один) чел/час, в том числе НДС.

Возмещение затрат и/или оплата услуг производится Субподрядчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней по окончании расчетного периода путем перечисления денежных средств на расчетный счет Генподрядчика. Формой подтверждения оказанных Генподрядчиком услуг и возмещаемых Субподрядчиком затрат является подписанный сторонами акт приемки оказанных услуг. В случае не подписания либо не направления Субподрядчиком мотивированного отказа от подписания акта в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его получения, услуги (затраты) считаются оказанными надлежащим образом и принятыми Субподрядчиком.

- Условия и порядок расчетов

  - Вариант-1: авансовый платеж выплачивается однократно (работы и/или материалы) сумма авансового платежа равна Предельной сумме текущей дебиторской задолженности.

Допускается выплата аванса по соглашению между Генподрядчиком и Субподрядчиком, на основании выставленного Субподрядчиком счета на оплату.

Первый авансовый платеж в сумме сумма цифрами (сумма прописью) рублей сумма цифрами копеек, в том числе НДС, подлежит оплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента выставления Субподрядчиком счета на оплату.

При оплате выполненных работ полученный Субподрядчиком аванс зачитывается стоимостью материалов, предусмотренной соответствующим актом формы КС-2. Данное правило применяется только для расчета платежей и не распространяется на зачет аванса в целях исчисления НДС.

- Общие обязательные условия производственного характера

  - Выполнить полный комплекс работ «под ключ» по монтажу архитектурной подсветки фасада с оформлением необходимой разрешительной документации, согласно «Рабочей документации» (в том числе изменения к ней), ведомости работ и материалов (Приложение 1) и данного технического задания.

  - Подготовка необходимых документов и сдача результата выполненных работ представителям Генподрядчика, Заказчика, проектной организации (авторский надзор), Инспекции государственного строительного надзора Пермского края, Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Западно-Уральскому управлению "Ростехнадзор"), а также Ресурсоснабжающих организаций.

  - Работы выполнять в соответствии с технологической картой, согласованной с Генподрядчиком.

  - Проведение всех испытаний, измерений, включение электрооборудования в работу согласно СП 76.13330.2016.

  - При необходимости пробивки отверстий, бурение, штробление борозд стен и перекрытий под предусмотренные проектом сети и заделку отверстий после выполнения работ, Субподрядчик выполняет своими силами с предварительным согласованием с Генподрядчиком.

  - Кабельно-проводниковая продукция должна соответствовать ГОСТ 22483-2021, проекту и или согласовывается к применению в индивидуальном порядке с Заказчиком. В период монтажа будут проводиться замеры по сечению кабеля, в случае обнаружения не соответствия, будет производиться замена кабеля, штукатурные работы за счет электромонтажной организации. Замеры проводятся с составлением Акта, без акта монтаж запрещён. Поставка кабельно-проводниковой продукции согласно ТУ не допускается!

  - Приемка работ производится Генподрядчиком в соответствии с проектной документацией, требованиями ПЭУ, СНиП, СП и другой нормативной документацией при наличии исполнительной документации.

  - Заказчик оставляет за собой право корректировки объемов по факту выполненных работ.

  - В случае выявления отклонений от проектных решений, нарушений требований ПУЭ, СНиП, СП и другой нормативной документации Субподрядчик обязан устранить замечания за свой счет.

  - Закуп кабельной и электротехнической продукции производить после фактического замера трасс и сверки с проектом.

  - Субподрядчик предоставляет все материалы и оборудование для входного контроля качества не позднее 3-х рабочих дней с момента их поставки на объект, что должно быть подтверждено Актом с подписями технического надзора Заказчика и строительного контроля Генподрядчика. Без Акта монтаж запрещен.

  - Предоставить технические характеристики, предлагаемые к использованию электротехнического оборудования (ВРУ, щитовое оборудование) со сдачей Заказчику. Оборудование предъявить Заказчику до монтажа для проведения входного контроля, либо внесения изменений в проектную документацию.

  - Все поставляемые Субподрядчиком материалы и изделия должны соответствовать проектной документации, иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности. Материалы и оборудование должны быть новыми, нигде ранее на используемые.

  - Возможна замена проектного оборудования на аналоги с сохранением всех характеристик проектного оборудования по согласованию с Генподрядчиком и Заказчиком.

  - Перечень предоставляемой Субподрядчиком исполнительной документации:

- Акт освидетельствования скрытых работ;

- Протокол измерения сопротивления изоляции;

- Протокол проверки работоспособности УЗО;

- Протокол проверки цепи фаза-нуль;

- Протокол срабатывания тепловых и электромагнитных расцепителей;

- Акт измерения сечения жил кабеля;

- Технический отчет по испытаниям и измерениям электрической схемы согласно СНиП 3.05.06-85;

- Акты технической готовности электромонтажных работ;

- Ведомость отклонений от проекта;

- Ведомость смонтированного оборудования;

- Паспорт и сертификаты на материалы и оборудование;

- Руководство по эксплуатации оборудования от заводов-изготовителей;

- Приказ о закреплении инженерно-технических работников;

- И иная исполнительная техническая документация, указанная в «Рабочей документации».

- Строительные нормы и правила, установленные следующими нормативными актами, имеют для сторон настоящего Договора обязательный характер и применяются при строительстве Объекта и приемке выполненных работ:

- Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте";

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 48.13330.2019 Организация строительства;

- Приказ Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства";

- Приказ Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»; Правила устройства электроустановок;

- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;

- СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий;

- И иная нормативная документация, указанная в «Рабочей документации».

- Специальные обязательные условия производственного характера

  - Массовое изготовление (закуп) и поставку на объект светильников Субподрядчик выполняет исключительно после изготовления, монтажа и согласования с Заказчиком/Генподрядчиком образцов светильников в количестве 2-х штук.

  - До начала производства работ согласовать с Заказчиком/Генподрядчиком способ крепления светильников (кронштейнов) и трассировку прокладки кабельных линий.

  - Кронштейн для линейных светильников - металлическая пластина толщ. 1,5мм с гальваническим покрытием (цинк).

  - Сборку и монтаж системы архитектурно-художественной подсветки выполнить с учетом следующих требований:

- работа системы подсветки от реле времени;

- возможность включения подсветки при наступлении темного времени суток.

  - Провести все необходимые испытания, измерения, включение электрооборудования в работу согласно СНиП 3.05.06-85 (СП 76.13330.2016), а при необходимости провести повторные испытания к моменту подачи напряжения.

  - В случае выявления материалов, оборудования или технических решений несоответствующих действующим нормативам (в т.ч. по вине поставщика) Субподрядчик обеспечивает замену таких материалов, включая компенсацию затрат на восстановление отделочных работ и иных затрат Застройщика.

  - Допускается замена светильников на аналогичное оборудование производства Сарос, Арлайт. В случае замены светильников, предоставить светотехнический расчет.