ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Для проведения запроса котировок на право заключения договора на поставку бетонной смеси.

Объект: «Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой», расположенный по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Канавинский район, в границах улиц Октябрьской Революции, Григорьева, Витебская

- Наименование товара

| № п/п | Наименование товара | Единица измерения | Кол-во Товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бетонная смесь В25 W4 F75 | м3 | 3193,942 |
| 2 | Бетонная смесь В7,5 | м3 | 84,854 |
| 3 | Цементно-песчаный раствор М200 | м3 | 42,432 |
| 4 | Бетонная смесь В25 F150 W6 | м3 | 507,388 |

Примечание: Подвижность бетонной смеси определяется при заказе в зависимости от технологического процесса

Количество бетонной смеси является ориентировочным, поставка бетонной смеси, будет осуществляться по мере возникновения потребности, на основании заявок.

- Адрес поставки: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьской Революции, д. 42

- Сроки, условия поставки:

Срок поставки: с 01 октября 2024 по 31 декабря 2024г.

Срок поставки с момента подачи заявки до поставки на объект не более 12 часов.

- Цена договора включает в себя: стоимость товара, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, тары, доставки товара до объекта Заказчика, транспортные расходы, налоги, сборы, обязательные платежи и другие накладные расходы Поставщика.

- Сохранение всех технических характеристик бетонной смеси до момента ее укладки в конструкцию в течении 3х часов с момента погрузки.

- Время доставки до объекта бетонной смеси не более 1 часа.

- Поставщик подтверждает качество Товара сертификатом соответствия, паспортом качества, товарной накладной, протоколом испытаний на каждую заказываемую партию;

- Заявку на поставку Заказчик вправе осуществить в любой день, включая выходные и праздничные дни.

- Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого им Товара стандартам и требованиям, предъявляемым к Товару такого рода;

- Инертные материалы, используемые для производства бетона и раствора, должны иметь сертификаты соответствия и паспорта качества, соответствующие ГОСТам;

- Для улучшения качества продукции должны использоваться современные пластификаторы и противоморозные добавки, сертифицированные на территории РФ;

- Если результаты входного контроля бетонной смеси (температура, подвижность, расслоение, несоответствие сопроводительных документов заявке),  не удовлетворяют требованиям СП и ГОСТ, Заказчик (Подрядчик) отказывает в приемке товара;

- Претензии по качеству Товара удовлетворяются путем замены Товара ненадлежащего качества;

- Поставщик обязан заменить некачественный товар в течение двух часов. Расходы, связанные с транспортировкой некачественного товара, осуществляются за счет Поставщика.

- Отгрузка осуществляется силами Поставщика автобетоносмесителями до места доставки. Интервал и ритмичность отгрузки товара определяется заказчиком.

- Поставщик должен иметь в наличии парк автобетоносмесителей, что позволит своевременно доставить Товар Заказчику.

- Проверка товара осуществляется при его доставке.

- Ориентировочный график поставки:

| Наименование товара | 2024г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| Бетон В25 W4 F75 (м3) | 184,049 | 1195,113 | 953,729 | 861,051 |
| Бетон В7,5 (м3) | 84,854 |  |  |  |
| Цементно-песчаный раствор М200 (м3) | 42,432 |  |  |  |
| Бетон В25 F150 W6 (м3) | 507,388 |  |  |  |