Приложение №2

к договору №Договора, от дата договора

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по изготовлению и монтажу стеклянных козырьков

«Жилой комплекс, расположенный в квартале, ограниченном улицами М. Горького, Красная и пер. Интернациональный в г. Ижевске. II этап строительства»

Заказчик (Застройщик): ООО СЗ «Грибоедов», ИНН 1840070407

Техзаказчик: ООО ПСК «УралДомСтрой», ИНН 1840037939

Генеральный подрядчик: ООО СК «КОНТИНЕНТ», ИНН 1831191469

Проект: инв. № 0013-18/21-АР ООО ПБ «Чайка Лаб», Дизайн-проект (далее «Рабочая документация»). На момент заключения договора 1 (Один) комплект проектной документации передан Подрядчику.

Код объекта: КНГ2

Код затрат: В2050

- Обязательные условия организационного характера:

  - Сроки производства работ устанавливаются в соответствии с Графиком производства работ (Приложение 3).

  - Гарантийный срок на выполненные работы начинается после сдачи Подрядчиком Заказчику всего комплекса работ по договору и заканчивается по истечении 6 (шесть) лет с момента ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта.

  - Разработать и предоставить на согласование в течение 1 месяца после подписания договора, но не позднее чем за 10 дней до начала производства работ, Технологическую карту.

  - Подрядчик имеет собственную производственно-техническую базу, положительный опыт выполнения подобных работ на других объектах. Подрядчик является профессиональным участником рынка подрядных строительных работ.

  - При наличии подписанного Подрядчиком трехстороннего акта приема-передачи работ, выполненных подрядчиками по устройству монолитного каркаса и каменной кладки, все выявленные в данных работах недостатки устраняются силами и за счет Подрядчика.

  - Стоимость работ учитывает:

    - Все накладные и плановые расходы Подрядчика, налоги и сборы, уплачиваемые Подрядчиком в результате своей деятельности, в том числе разработка Альбома Технических Решений;

    - Все вспомогательные механизмы и средства подмащивания для производства работ по договору;

1.7.3.	Затраты на установку закладных изделий, сверление отверстий под закладные детали, затраты на упаковочную тару, затраты на устройство защитной пленки смонтированных конструкций в случае необходимости.

1.7.4.	В стоимости работ и материалов учтена стоимость всех расходных и вспомогательных работ и материалов необходимых для производства работ согласно проектной и нормативной документации, но невыделенных отдельно в Приложении 1 (метизная продукция, крепежные элементы, закладные детали, монтажная пена, герметик, пароизоляционные ленты, уплотнители, фурнитура, испытание анкерных болтов, гидроизоляционная защита, герметизация всех монтажных швов/примыканий/стыков, все доборные элементы, устройство внутренних откосов, а также антикоррозийная защита конструкций).

1.7.5.	В стоимость работ входит проведение регулировки после выполнения монтажных работ, а также дополнительную регулировки после ввода объекта в эксплуатацию (перед передачей квартир собственникам).

  - При изменении рабочей документации, составляется 3-х сторонний Акт с указанием причин необходимости выполнения и перечня дополнительных работ с утверждением Заказчиком, Генподрядчиком и Подрядчиком.

  - Сдача результата выполненных работ представителям Генподрядчика, Заказчика, проектной организации (авторский надзор), Главного управления по государственному надзору УР. В случае выявления отклонений от проекта, требований СП, ГОСТ, замечаний (предписаний) по вине Подрядчика, Подрядчик обязан устранить замечания в кратчайшие сроки и за свой счет.

- Условия и порядок расчетов

  - Вариант-1: авансовый платеж выплачивается однократно (работы и/или материалы) сумма авансового платежа равна Предельной сумме текущей дебиторской задолженности.

Допускается выплата аванса по соглашению между Заказчиком и Подрядчиком, на основании выставленного Подрядчиком счета на оплату.

Первый авансовый платеж в сумме сумма цифрами (сумма прописью) рублей сумма цифрами копеек, в том числе НДС, подлежит оплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента выставления Подрядчиком счета на оплату.

При оплате выполненных работ полученный Подрядчиком аванс зачитывается стоимостью материалов, предусмотренной соответствующим актом формы КС-2. Данное правило применяется только для расчета платежей и не распространяется на зачет аванса в целях исчисления НДС.

3. Общие обязательные условия производственного характера

  - Разработать и предоставить на согласование в течение 1 месяца после подписания договора, но не позднее, чем за 10 дней до начала производства работ «Альбом технических решений» (узлы крепления и деталировочные чертежи)

  - Выполнить «под ключ» комплекс работ по изготовлению и монтажу стеклянных козырьков согласно «Рабочей документации» (и всех изменений к ней), ведомости работ и материалов, данному техническому заданию и «Альбому технических решений».

  - Размеры и вид конструкций принять согласно «Рабочей документации».

  - На каждое изделие предоставить паспорт.

  - Произвести испытание применяемых анкеров (зажимов) «на вырыв» с предоставлением актов аккредитованной лабораторий, согласованной Заказчиком.

  - Перечень предоставляемой Подрядчиком исполнительной документации:

- акты на скрытые работы;

- приказ о закреплении инженерно-технических работников;

- технологическая карта на монтаж стеклянных козырьков;

- паспорта на конструкции;

- сертификаты соответствия и декларации о соответствии;

- протоколы испытаний;

- журнал актов входного контроля, приемки, складирования и хранения изделий, материалов, конструкций и оборудования (форма по СП 48.13330.2019)

- иная исполнительная техническая документация, указанная в «Рабочей документации».

  - Строительные нормы и правила, установленные следующими нормативными актами, имеют для сторон настоящего Договора обязательный характер и применяются при строительстве Объекта и приемке выполненных работ:

-	 Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте";

-	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

-	СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

-	СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

-	Приказ Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства";

-	Приказ Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»;

-	СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87;

-	ГОСТ 22233-2018 Профили прессованные из алюминиевых сплавов для ограждающих конструкций. Технические условия;

-          СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»;

-	ГОСТ 30698-2014 Стекло закаленное. Технические условия;

-	И иные нормативные акты, указанные в «Рабочей документации».

4. Специальные обязательные условия производственного характера

  - Над дверными створками в составе витражей 1-го этажа установить стеклянные козырьки. Козырьки КС-1, КС-2, КС-3, КС-4, КС-5 выполнить из безопасного стекла типа «триплекс» с полировкой кромки выполнить с консольным защемлением.

  - Толщина одного стекла должна быть не менее 8 мм, триплекс серое в массе (Planibel Grey) Для сборки и крепления козырьков применять зажимной профиль (цвет - RAL7024).

  - Стеклянные козырьки должны обеспечивать безопасную эксплуатацию, выдерживать ветровые и снеговые нагрузки в соответствии с требованиями, изложенным в СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия».

  - До массового монтажа конструкций Подрядчику необходимо установить одну конструкцию в месте, обозначенном представителем Заказчика, для осмотра правильности монтажа и применяемых материалов (марка и тип профиля, фурнитура, крепежные элементы и т.д.), оформить актом осмотра смонтированной конструкции.