Приложение №2

к договору №Договора, от дата договора

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по устройству системы пожарной безопасности и системы автоматизации дымоудаления (АПС)

Объект: «Жилой комплекс в квартале, ограниченном ул. Карпинского-ул. Левченко–ул. Пашийская в Индустриальном районе г. Перми»

Заказчик (Застройщик): ООО СЗ «Ньютон» ИНН 1831185271

Техзаказчик: ООО «УДС-М», ИНН 1840103540

Генеральный подрядчик: ООО СК «КОНТИНЕНТ», ИНН 1831191469

Проект: инв. № АС-18-05_2022-1-ПСиДУ, (далее «Рабочая документация»). На момент заключения договора 1 (Один) комплект проектной документации передан Субподрядчику.

Код объекта: ДНК

Код затрат: D40

- Обязательные условия организационного характера:

  - Сроки производства работ устанавливаются в соответствии с Графиком производства работ (Приложение 3), в. т.ч. выполнение полного комплекса работ по договору подряда, сдача выполненных работ проведение пуско-наладочных работ, сдача результата выполненных работ;

  - Гарантийный срок на выполненные работы начинается после сдачи Субподрядчиком Заказчику всего комплекса работ по договору и заканчивается по истечении 6 (шесть) лет с момента ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта.

  - Субподрядчик обязуется разработать и согласовать с Заказчиком/Генподрядчиком технологическую карту. Без наличия, согласованной Технологической карты работы производить ЗАПРЕЩЕНО!

  - До начала проведения комплексного испытания систем Субподрядчик разработает и согласует с Заказчиком/Генподрядчиком Программу комплексного испытания.

  - Субподрядчик имеет собственную производственно-техническую базу, положительный опыт выполнения подобных работ на других объектах. Субподрядчик является профессиональным участником рынка подрядных строительных работ.

  - Субподрядчик имеет действующую лицензию на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

  - В стоимость работ входит:

Затраты на установку закладных изделий, сверление отверстий, стоимость всех расходных и вспомогательных материалов необходимых для производства работ согласно проектной и нормативной документации, но невыделенных отдельно в Приложении 1 (метизная продукция, крепежные элементы, закладные детали, монтажная пена, герметик, пароизоляционные ленты, уплотнители, фурнитура, испытание анкерных болтов, гидроизоляционная защита, герметизация всех монтажных швов/примыканий/стыков, огрунтовка и покраска: полос заземления, система уравнивания потенциалов и гильз), стоимость утеплителя, устройство отверстий и борозд под предусмотренные проектом сети в стенах и перегородках из каменных материалов, ПГП, ГКЛ, и подвесных потолках, а также заделку этих отверстий после своих работ, Субподрядчик выполняет своими силами негорючими материалами (ЦПР или бетон) с предварительным согласованием с Заказчиком, затраты на устройство защиты от пыли смонтированного оборудования в случае необходимости; разработка эксплуатационной документации, в том числе в соответствии с рекомендациями РД 009-01-96.

  - При изменении рабочей документации, составляется 3-х сторонний Акт с указанием причин необходимости выполнения и перечня дополнительных работ с утверждением Заказчиком, Генподрядчиком и Субподрядчиком.

  - Сдача результата выполненных работ представителям Заказчика, проектной организации (авторский надзор), Инспекции государственного надзора Пермского края. В случае выявления отклонений от проекта, требований СП, ГОСТ, замечаний (предписаний) по вине Субподрядчика, Субподрядчик обязан устранить замечания в кратчайшие сроки и за свой счет.

  - В течение всего срока действия договора Субподрядчик возмещает Генподрядчику затраты за потребленные Субподрядчиком на объекте электроэнергию, воду и услуги по вывозу мусора. Оплата потребленных Субподрядчиком электроэнергии, воды и услуг по вывозу мусора (в т.ч. строительного) производится с учетом объемов фактически оказанных услуг (потребленных ресурсов). Объем потребленных ресурсов (электроэнергии и воды) определяется согласно данным приборов учета (установленным Субподрядчиком) либо определенных расчетным способом. Цены за 1 кВт электроэнергии и за 1 куб.м. воды определяется по утвержденным в установленном законодательством тарифам. Цена за услуги по вывозу мусора определяется стоимостью услуг, предъявляемой Генподрядчику к оплате организацией, оказывающей соответствующую услугу.

Субподрядчик обязуется оплачивать оказанные ему Генподрядчиком услуги на следующих условиях:

- услуги башенного крана – 2 400,00 рублей за 1 (один) час, в том числе НДС,

- услуги мачтового подъемника – 940,00 рублей за 1 (один) час, в том числе НДС,

- услуги лифта - 500,00 рублей за 1 (один) час, в том числе НДС,

- услуги оператора подъемника (стропальщика) –500,00 рублей за 1 (один) чел/час, в том числе НДС,

- предоставление Субподрядчику бытового помещения в пользование на время проведения работ по настоящему договору - 8 200,00 рублей за один месяц, в том числе НДС,

- услуги по подключению бытовых помещений к сети электроснабжения, групп учета электрической энергии - 1 500,00 рублей, в т.ч. НДС, за одну точку подключения,

- услуги электромонтажника -  360 рублей за 1 (один) чел/час, в том числе НДС.

Возмещение затрат и/или оплата услуг производится Субподрядчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней по окончании расчетного периода путем перечисления денежных средств на расчетный счет Генподрядчика. Формой подтверждения оказанных Генподрядчиком услуг и возмещаемых Субподрядчиком затрат является подписанный сторонами акт приемки оказанных услуг. В случае не подписания либо не направления Субподрядчиком мотивированного отказа от подписания акта в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его получения, услуги (затраты) считаются оказанными надлежащим образом и принятыми Субподрядчиком.

- Условия и порядок расчетов

2.1. Допускается выплата аванса по соглашению между Генподрядчиком и Субподрядчиком, на основании выставленного Субподрядчиком счета на оплату.

Первый авансовый платеж в сумме сумма цифрами (сумма прописью) рублей сумма цифрами копеек подлежит оплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента выставления Субподрядчиком счета на оплату.

При оплате выполненных работ полученный Субподрядчиком аванс зачитывается стоимостью материалов, предусмотренной соответствующим актом формы КС-2. Данное правило применяется только для расчета платежей и не распространяется на зачет аванса в целях исчисления НДС.

- Общие обязательные условия производственного характера:

  - Выполнить полный комплекс работ «под ключ»: по поставке материалов, поставке материалов и монтажу системы автоматической пожарной сигнализации, в т.ч. пуско-наладочные работы, с оформлением необходимой разрешительной документации, согласно «Рабочей документации», ведомости работ и материалов (Приложение 1) и данного технического задания.

  - Сдача результата выполненных работ представителям Заказчика, Генподрядчика, проектной организации (авторский надзор), Инспекции государственного надзора Пермского края, Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору ("Ростехнадзор"), а также Ресурсоснабжающих организаций.

  - Работы выполнять в соответствии с Технологической картой, согласованной с Заказчиком/Генподрядчиком.

  - Организация и проведение всех испытаний, измерений, включение электрооборудования в работу согласно СП 76.13330.2016 в том числе комплексные испытания систем всего здания совместно с субподрядными организациями по системе вентиляции, электроснабжения, водоснабжения, монтажу лифтового оборудования и др.

  - Оборудование АПС, СОУЭ и АДУ на этажах монтировать с учетом декоративных элементов «Дизайн-проекта». Размещение элементов дополнительно согласовать с Заказчиком/Генподрядчиком.

  - Прокладку стояков в шахтах лифтов выполнить – открыто с «гильзовкой» мест прохода и зачеканкой гильз.

  - Пробивку, сверление отверстий и борозд, предусмотренных проектной документацией под кабельные изделия и оборудование, Субподрядчик выполняет своими силами. Заделку данных отверстий раствором (смесями) после прокладки коммуникаций Субподрядчик выполняет также собственными силами после сдачи работ Заказчику. Качество поверхностей заделанных отверстий и борозд должно соответствовать требованием табл.7.4 «Улучшенная штукатурка» СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» (учесть данные работы в стоимости работ по прокладке коммуникаций).

  - Проходы кабелей через элементы конструкций здания, такие как полы, стены, потолки, перегородки, огнестойкость которых определена проектной документацией, выполнить в стальных гильзах (предварительно окрашенных и огрунтованных), а оставшееся пространство загерметизировать материалом со степенью огнестойкости, равной огнестойкости соответствующих элементов. Данные работы учтены в стоимости работ.

  - Кабельно-проводниковая продукция должна соответствовать ГОСТ 22483-2012, проекту и или согласовывается к применению в индивидуальном порядке с Заказчиком/Генподрядчиком. В период монтажа будут проводиться замеры по сечению кабеля, в случае обнаружения не соответствия, будет производиться замена кабеля, штукатурные работы за счет электромонтажной организации. Замеры проводятся с составлением Акта, без акта монтаж запрещён.

  - Приемка работ производится Заказчиком в соответствии с проектной документацией, требованиями ПЭУ, СНиП, СП и другой нормативной документацией при наличии исполнительной документации.

  - Заказчик оставляет за собой право корректировки объемов по факту выполненных работ.

  - В случае выявления отклонений от проектных решений, нарушений требований ПУЭ, СНиП, СП и другой нормативной документации Субподрядчик обязан устранить замечания за свой счет.

  - Закуп кабельной и электротехнической продукции производить после фактического замера трасс и сверки с проектом.

  - Субподрядчик предоставляет все материалы и оборудование для входного контроля качества не позднее 3-х рабочих дней с момента их поставки на объект, что должно быть подтверждено Актом с подписями технического надзора Заказчика/Генподрядчика, инженера по строительному контролю Заказчика. Без Акта монтаж запрещен.

  - Возможна замена проектного оборудования на аналоги с сохранением всех характеристик проектного оборудования по согласованию с Заказчиком.

  - Произвести маркировку всех сетей (щитков этажных, заземления).

  - Для возможности прокладки непроектных сетей (возможных дополнительных кабельных линий) ведомости работ и материалов указать единичную расценку на штробление стены.

  - Перечень исполнительной документации предоставляемой Субподрядчиком:

  - Акт испытания системы;

  - Исполнительные схемы;

  - Акты освидетельствования скрытых работ;

  - Испытания изоляции электропроводок;

  - Протокол измерения сопротивления изоляции электропроводок;

  - Акт замера уровня звука оповещения при пожаре;

  - Акт об окончании монтажных работ;

  - Акт об окончании пусконаладочных работ;

  - Ведомость смонтированного оборудования;

  - Акт о приемке технических средств сигнализации в эксплуатацию;

  - Акт комплексного испытания систем АПТ, АПС, вентиляции, электроснабжения, дымоудаления, системы управления лифтами, насосы ВК. Комплексные испытания проводит Субподрядчик, комиссию для проведения комплексных испытаний с участием всех заинтересованных Субподрядчиков организует Заказчик.

  - Паспорта и сертификаты на материалы и оборудование;

  - Акт о проведении комплексных испытаний систем построенного объекта;

  - И иная исполнительная техническая документация, указанная в «Рабочей документации».

  - Строительные нормы и правила, установленные следующими нормативными актами, имеют для сторон настоящего Договора обязательный характер и применяются при строительстве Объекта и приемке выполненных работ:

- Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте";

  - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

  - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

  - СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- Приказ Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства";

  - Приказ Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»;

  - «СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

  - «СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

  - «СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выход»;

  - И иная нормативная документация, указанная в «Рабочей документации».

- Специальные обязательные условия производственного характера

  - Монтаж оборудования средств автоматизации проекта АВК, неучтенных в смете, выполняет Субподрядчик, выполняющий работы по монтажу систем ВК.  Субподрядчику, выполняющему работы согласно данного ТЗ, необходимо выполнить работы по «увязке» документации для функционирования противопожарной системы и обеспечить возможность подключения оборудования систем АВК.

  - Монтаж оборудования средств автоматизации проекта АОВ, неучтенных в смете, выполняет Субподрядчик, выполняющий работы по монтажу систем ОВ.  Субподрядчику, выполняющему работы согласно данного ТЗ, необходимо выполнить работы по «увязке» документации для функционирования противопожарной системы и обеспечить возможность подключения оборудования систем АОВ.

  - Монтаж оборудования средств автоматизации проекта АПТ, неучтенных в смете, выполняет Субподрядчик, выполняющий работы по монтажу систем АПТ.  Субподрядчику, выполняющему работы согласно данного ТЗ, необходимо выполнить работы по «увязке» документации для функционирования противопожарной системы и обеспечить возможность подключения оборудования систем АПТ.

  - Всё оборудование системы АПС подлежит заземлению к существующему контуру на объекте в соответствии с ПУЭ, затраты на подключение должны быть предусмотрены в работах.

  - Разработать инструкцию по эксплуатации систем пожарной сигнализации и дымоудаления для управляющей компании.