Приложение №2

к договору №Договора, от дата договора

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по проектированию, изготовлению и монтажу индивидуального теплового пункта, в т.ч. пусконаладочные работы

«Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой», расположенный по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Канавинский район, в границах улиц Октябрьской Революции, Григорьева, Витебская

Заказчик (Застройщик): ООО СЗ «УДС-Девелопмент», ИНН 1841036511.

Техзаказчик: ООО «УДС-М», ИНН 1840103540

Генеральный подрядчик: ООО СК «КОНТИНЕНТ», ИНН 1831191469

Проект: инв. 09-20-АР2, 09-20-АР3, 09-20-АР4, 09-20-АР5, 09-20-АР6 (ООО «ИНТРАГРАД»); 09-20-ИТП (принципиальная схема ИТП); 09-20-ВВ (расчет максимальночасовых и среднечасовых нагрузок системы ГВС, подбор повысительных и циркуляционных насосов в ИТП для ГВС); задание отделу ТМ на разработку теплового пункта (далее «Рабочая документация»). На момент заключения договора 1 (Один) комплект проектной документации передан Субподрядчику.

Код объекта: ННВ

Код затрат: D3020

- Обязательные условия организационного характера:

  - Сроки производства работ устанавливаются в соответствии с Графиком производства работ (Приложение 3);

  - Гарантийный срок на выполненные работы начинается после сдачи Субподрядчиком Генподрядчику всего комплекса работ по договору и заканчивается по истечении 6 (шесть) лет с момента ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта.

  - Субподрядчик имеет собственную производственно-техническую базу, положительный опыт выполнения подобных работ на других объектах. Субподрядчик является профессиональным участником рынка подрядных строительных работ.

  - Разработать и согласовать с Генподрядчиком технологические карты. Без наличия, согласованных технологических карт работы производить ЗАПРЕЩЕНО!

  - Стоимость работ учитывает: все накладные и плановые расходы Субподрядчика, налоги и сборы, уплачиваемые Субподрядчиком в результате своей деятельности.

  - В стоимость работ входит:

Затраты на установку закладных изделий, сверление отверстий, стоимость всех расходных и вспомогательных материалов необходимых для производства работ согласно проектной и нормативной документации, но невыделенных отдельно в Приложении 1 (метизная продукция, крепежные элементы, закладные детали, монтажная пена, герметик, пароизоляционные и звукоизоляционные ленты, уплотнители, фурнитура, испытание анкерных болтов, гидроизоляционная защита, герметизация всех монтажных швов/примыканий/стыков, антикоррозийная защита конструкций, стоимость теплоизоляции, устройство отверстий и борозд под предусмотренные проектом сети в стенах и перегородках из каменных материалов, ПГП, ГКЛ, и подвесных потолках, а также заделку этих отверстий после своих работ, Субподрядчик выполняет своими силами негорючими материалами (ЦПР или бетон) с предварительным согласованием с Генподрядчиком, затраты на устройство защитной пленки смонтированных конструкций в случае необходимости;

  - Приобретение и поставку материалов и оборудования осуществляет Субподрядчик.

  - При изменении рабочей документации, составляется 3-х сторонний Акт с указанием причин необходимости выполнения и перечня дополнительных работ с утверждением Заказчиком, Генподрядчиком и Субподрядчиком.

  - Сдача результата выполненных работ представителям Заказчика, проектной организации (авторский надзор), РСО, инспекции государственного строительного надзора Нижегородской области. В случае выявления отклонений от проекта, требований СП, ГОСТ, замечаний (предписаний) по вине Субподрядчика, Субподрядчик обязан устранить замечания в кратчайшие сроки и за свой счет.

- Условия и порядок расчетов

  - Допускается выплата аванса по соглашению между Генподрядчиком и Субподрядчиком, на основании выставленного Субподрядчиком счета на оплату.

Первый авансовый платеж в сумме сумма цифрами (сумма прописью) рублей сумма цифрами копеек, в том числе НДС, подлежит оплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента выставления Субподрядчиком счета на оплату.

При оплате выполненных работ полученный Субподрядчиком аванс зачитывается стоимостью материалов, предусмотренной соответствующим актом формы КС-2. Данное правило применяется только для расчета платежей и не распространяется на зачет аванса в целях исчисления НДС.

  - Оплата выполненных работ производится в следующем порядке:

- 95% (девяносто пять процентов) от суммы КС-3 оплачивается в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами КС-2, КС-3 и выставления Субподрядчиком счета-фактуры;

- 2% (два процента) – сумма удержания (гарантийная сумма) от суммы КС-3 (от суммы выполненных работ, утвержденных) выплачивается Субподрядчику в течении 6 (шести) месяцев с даты выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, но не ранее чем в течение 6 (шести) месяцев с даты подписания сторонами последнего акта формы КС-2,

- 3% (три процента) – сумма удержания (гарантийная сумма) от суммы КС-3 (от суммы выполненных работ, утвержденных) выплачивается Субподрядчику в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты выдачи разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, но не ранее чем в течении 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания сторонами последнего акта формы КС-2.

Гарантийная сумма удерживается Генподрядчиком для обеспечения надлежащего исполнения и качества работ и указывается Субподрядчиком в КС-3.

- Общие обязательные условия производственного характера

  - Выполнить «под ключ» комплекс работ по устройству проектированию, изготовление и монтажу индивидуального теплового пункта, в т.ч. пусконаладочные работы согласно «Рабочей документации», (в том числе изменения к ней), ведомости объемов работ и материалов на устройство системы отопления и ИТП, данного технического задания.

Выполнить работы по проектированию (рабочая документация по разделам ТМ, АТМ, ТМ.УУТЭ, АТМ.УУТЭ, ПЗ), монтажу, пуско-наладке индивидуального теплового пункта и узла учета тепловой энергии, в том числе с оформлением необходимой разрешительной документации. До начала работ по монтажу, согласовать разработанную проектную документацию с Заказчиком, проектной организацией и теплоснабжающей организацией.

  - Сдача результата выполненных работ представителям Генподрядчика, Заказчика, проектной организации (авторский надзор), инспекции государственного строительного надзора Нижегородской области, Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору ("Ростехнадзор"), а также Ресурсоснабжающих организаций.

  - В помещении ИТП повесить заламинированную схему и пронумеровать арматуру непромокаемыми шильдиками согласно схемы ИТП.

  - Опрессовку труб производить по участкам, установленным Генподрядчиком. Поэтапная сдача работ Субподрядчиком по акту выполненных работ Генподрядчику.

  - Подключение, устанавливаемого электрооборудования по рабочему проекту (электропривод задвижки, щиты управления и др.), осуществляет Субподрядчик.

  - Перечень предоставляемой Субподрядчиком исполнительной документации:

- Акты освидетельствования скрытых работ;

- Сертификаты и паспорта на применяемые материалы и оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности;

- Журнал сварочных работ;

- Журнал антикоррозийных работ;

- Исполнительные схемы с привязками, в том числе поквартирные/поофисные;

- Акт гидростатического или манометрического испытания на герметичность;

- Акты на гидравлические испытания и промывку ИТП и сетей, подписанные представителем теплоснабжающей организации;

- Акт теплового испытания системы отопления на эффект действия;

- Акт индивидуального испытания смонтированного оборудования;

- Ведомость смонтированных приборов и средств автоматизации;

- Акт проверки приборов и средств автоматизации;

- Акт освидетельствования сетей инженерно-технического обеспечения;

- Акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подачи тепловой энергии и теплоносителя (развернутый акт);

- Отчёт о выполнении пусконаладочных работ (режимная карта);

- Акт комплексного опробования тепловой энергоустановки;

- Акт осмотра и Разрешение на допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок Ростехнадзора в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.01.2021 N 85 (ред. от 03.02.2023) "Об утверждении Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" и п.п. 2.4.2., 2.4.8., 2.4.11. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»;

- Разрешение на допуск энергоустановки на период пуско-наладочных работ в эксплуатацию;

- Программу прогрева и пуска в эксплуатацию тепловой энергоустановки;

- Паспорт тепловых сетей, паспорт ИТП;

- И иная исполнительная техническая документация, указанная в «Рабочей Документации»;

  - Строительные нормы и правила, установленные следующими нормативными актами, имеют для сторон настоящего Договора обязательный характер и применяются при строительстве Объекта и приемке выполненных работ:

– Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте";

– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

– СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

– СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

– Приказ Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства";

– Приказ Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»;

– СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003;

– СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Требование пожарной безопасности»;

– Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

– СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003;

– СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85;

– СП 61.13330.2012 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003*;

– СП 51.13330.2011 "Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003*;

– ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;

– ГОСТ 12.1.005-88 "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны;

– И иная нормативная документация, указанная в рабочей документации.

- Специальные обязательные условия производственного характера

  - Необходимо предоставить Генподрядчику смету на выполнение работ по изготовлению и монтажу индивидуального теплового пункта, в т.ч. пусконаладочные работы

  - Задание на проектирование ИТП:

| № пп | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Название проекта | «Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой», расположенный по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Канавинский район, в границах улиц Октябрьской Революции, Григорьева, Витебская |
| 3 | Заказчик проекта | ООО СЗ «УДС-Девелопмент» |
| 4 | Генеральный проектировщик | ООО «ИНТРАГРАД» |
| 6 | Исходные данные | - 09-20-АР2, 09-20-АР3, 09-20-АР4, 09-20-АР5, 09-20-АР6 (ООО «ИНТРАГРАД»); - 09-20-ИТП (принципиальная схема ИТП); - 09-20-ВВ (расчет максимальночасовых и среднечасовых нагрузок системы ГВС, подбор повысительных и циркуляционных насосов в ИТП для ГВС); - задание отделу ТМ на разработку теплового пункта - Исходные данные по запросу |
| 7 | Количество экземпляров выдаваемой документации | - электронный вид (PDF) - бумажный экземпляр – 4 комплекта |
| 8 | Состав работ | Рабочая документация: - Комплекты чертежей для выполнения строительных работ: - тепломеханическая часть - автоматизация и диспетчеризация - электротехническая часть - узел учета тепловой энергии - Спецификация оборудования и материалов; - Строительные задания для смежных разделов документации. - Состав разрабатываемой рабочей документации предусмотрен в соответствии с положениями ГОСТ 21.1101-2020 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации». ГОСТ 21.602-2016 «СПДС. Правила выполнения рабочей документации систем отопления, вентиляции и кондиционирования», ГОСТ 21.606-2016 «СПДС. Правила выполнения рабочей документации тепломеханических решений котельных» СП 41-01-95 «Проектирование тепловых пунктов», |
| 9 | Требования к выполнению работ | - Рабочая документация включает в себя: - пояснительные записки, в которых указываются нормативные документы, на базе которых выполнялся раздел проекта, даётся краткое описание теплового пункта и характеристика используемого оборудования; - компоновку оборудования; - принципиальную схему трубопроводов ЦТП/ИТП; - аксонометрическою схему обвязки оборудования теплового пункта; - разрезы; - принципиальные электрические схемы; - функциональные схемы автоматизации; - структурные схемы диспетчеризации; - полные спецификации оборудования и материалов. - Согласование и сдача проекта. Разработанная рабочая документация подлежит согласованию с заказчиком на соответствие техническому заданию, с теплоснабжающей организацией на соответствие рабочих чертежей выданным техническим условиям (условиям подключения) и Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). |