Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по поставке светильников и монтажу архитектурно-художественной подсветки фасадов

Объект: «Жилой комплекс, расположенный в квартале, ограниченном улицами М.Горького, Красная и пер.Интернациональный в г. Ижевске. 2 этап строительства»

Заказчик (Застройщик): ООО СЗ «Грибоедов», ИНН 1840070407

Техзаказчик: ООО ПСК «УралДомСтрой», ИНН 1840037939

Генеральный подрядчик: ООО СК «КОНТИНЕНТ», ИНН 1831191469

Проект: инв. №542/19-АРХП2 ООО «КАСКАД» (далее «Рабочая документация»). На момент заключения договора 1 (Один) комплект проектной документации передан Подрядчику.

Код объекта: КНГ2

Код затрат: В2012

- Обязательные условия организационного характера:

  - Сроки производства работ устанавливаются в соответствии с Графиком производственных работ (Приложение 3), в.т.ч. выполнение полного комплекса работ по договору подряда, сдача выполненных работ проведение пуско-наладочных работ, сдача результата выполненных работ;

  - Гарантийный срок на выполненные работы начинается после сдачи Подрядчиком Заказчику всего комплекса работ по договору и заканчивается по истечении 6 (шесть) лет с момента ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта.

  - Подрядчик имеет собственную производственно-техническую базу, положительный опыт выполнения подобных работ на других объектах. Подрядчик является профессиональным участником рынка подрядных строительных работ.

  - В стоимость работ входит:

Затраты на установку закладных изделий, сверление отверстий, стоимость всех расходных и вспомогательных материалов необходимых для производства работ согласно проектной и нормативной документации, но невыделенных отдельно в Приложении 1 (метизная продукция, крепежные элементы, закладные детали, монтажная пена, герметик, пароизоляционные ленты, уплотнители, фурнитура, испытание анкерных болтов, гидроизоляционная защита, герметизация всех монтажных швов/примыканий/стыков, огрунтовка и покраска: полос заземления, система уравнивания потенциалов и гильз), стоимость утеплителя, устройство отверстий и борозд под предусмотренные проектом сети в стенах и перегородках из каменных материалов, ПГП, ГКЛ, и подвесных потолках, а также заделку этих отверстий после своих работ, Подрядчик выполняет своими силами негорючими материалами (ЦПР или бетон) с предварительным согласованием с Заказчиком, затраты на устройство защитной пленки смонтированных конструкций в случае необходимости;

  - При изменении рабочей документации, составляется 3-х сторонний Акт с указанием причин необходимости выполнения и перечня дополнительных работ с утверждением Заказчиком и Подрядчиком.

  - Сдача результата выполненных работ представителям Заказчика, проектной организации (авторский надзор), Главного управления по государственному надзору. В случае выявления отклонений от проекта, требований  СП, ГОСТ, замечаний (предписаний) по вине Подрядчика, Подрядчик обязан устранить замечания в кратчайшие сроки и за свой счет.

- Условия и порядок расчетов

2.1 Допускается выплата аванса по соглашению между Заказчиком и Подрядчиком, на основании выставленного Подрядчиком счета на оплату.

Первый авансовый платеж в сумме сумма цифрами (сумма прописью) рублей сумма цифрами копеек, в том числе НДС, подлежит оплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента выставления Подрядчиком счета на оплату.

При оплате выполненных работ полученный Подрядчиком аванс зачитывается стоимостью материалов, предусмотренной соответствующим актом формы КС-2. Данное правило применяется только для расчета платежей и не распространяется на зачет аванса в целях исчисления НДС.

- Общие обязательные условия производственного характера:

  - Выполнить полный комплекс работ «под ключ»: по поставке оборудования и материалов, электромонтажных работ, пусконаладочных работ с оформлением необходимой разрешительной документации, согласно «Рабочей документации» (в том числе изменения к ней), ведомости работ и материалов (Приложение 1) и данного технического задания.

  - Проведение всех испытаний, измерений, включение электрооборудования в работу согласно СП 76.13330.2016.

  - При необходимости пробивки отверстий, бурение, штробление борозд стен и перекрытий под предусмотренные проектом сети и заделку отверстий после выполнения работ, Подрядчик выполняет своими силами с предварительным согласованием с Заказчиком.

  - Кабельно-проводниковая продукция должна соответствовать ГОСТ 22483-2012, проекту и или согласовывается к применению в индивидуальном порядке с Заказчиком. В период монтажа будут проводиться замеры по сечению кабеля, в случае обнаружения не соответствия, будет производиться замена кабеля. Замеры проводятся с составлением Акта, без акта монтаж запрещён. Поставка кабельно-проводниковой продукции согласно ТУ не допускается!

  - Заказчик оставляет за собой право корректировки объемов по факту выполненных работ.

  - В случае выявления отклонений от проектных решений, нарушений требований ПУЭ, СНиП, СП и другой нормативной документации Подрядчик обязан устранить замечания за свой счет.

  - Закуп кабельной и электротехнической продукции производить после фактического замера трасс и сверки с проектом.

  - Подрядчик предоставляет все материалы и оборудование для входного контроля качества не позднее 3-х рабочих дней с момента их поставки на объект, что должно быть подтверждено Актом с подписями технического надзора Заказчика, энергетика УДС, инженера по строительному контролю Заказчика. Без Акта монтаж запрещен.

  - Предоставить технические характеристики, предлагаемые к использованию электротехнического оборудования (ВРУ, щитовое оборудование) со сдачей Заказчику. Оборудование предъявить Заказчику до монтажа для проведения входного контроля, либо внесения изменений в проектную документацию.

  - Если Подрядчик предполагает произвести замену указанных в ведомости работ оборудования и материалов на аналогичные, в том числе светотехническое оборудование, (с аналогичными параметрами и обязательным согласованием с Заказчиком, без увеличения стоимости и снижения качества применяемого материала), то Подрядчику необходимо предоставить два варианта ведомости объемов работ: проектный и непроектный с указанием марок и заменяемого оборудования и материалов, с приложением документов подтверждающих характеристики материалов (заменяемых).

  - Произвести маркировку всех щитов, автоматов и кабелей

  - Выполнить заземление щита фасадного освещения ЩФО в электрощитовой, щитов трансформаторных ЩТ-1, ЩТ-2.

  - Перечень предоставляемой исполнительной документации:

- Исполнительные схемы прокладки коммуникаций;

- Акты технической готовности электромонтажных работ;

- Акт освидетельствования скрытых работ;

- Технический отчет по испытаниям и измерениям, исполнительные принципиальные электрические схемы согласно СП 76.13330.2016:

Содержание технического отчета:

- Протокол проверки изоляции проводов

- Протокол проверки металлосвязи, в т.ч. молниеприёмной сетки с Заземлителем, ГЗШ с Заземлителем

- Протокол проверки работоспособности УЗО

- Протокол проверки работоспособности УЗО

- Протокол проверки сопротивления заземления

- Протокол проверки цепи фаза-нуль

- Протокол срабатывания тепловых и электромагнитных расценителей.

Дать заключение о возможности использования автоматических выключателей с максимальными характеристиками защиты на каждой линии, т.е. с каким максимальным тепловым расцепителем (номиналом автомата) допускается защита линии.

- Ведомость отклонений от проекта;

- Ведомость смонтированного оборудования;

- Паспорта и сертификаты на оборудование и материалы;

- Руководство по эксплуатации электрооборудования от заводов изготовоителей;

- Акт измерения сечения жил кабельной продукции и допуска в монтаж;

  - Строительные нормы и правила, установленные следующими нормативными актами, имеют для сторон настоящего Договора обязательный характер и применяются при строительстве Объекта и приемке выполненных работ:

  - Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте";

  - -	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

  - -	СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

  - -	СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

  - -	Приказ Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства";

  - -	Приказ Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства";ПУЭ «Правила устройства электроустановок;

  - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;

  - СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий.

  - ГОСТ Р52373-2005 «Провода СИП. Общие технические условия»;

  - ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;

  - ПОТЭЭ 2016г. «Правила охраны труда при работе в электроустановках»;

  - СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»;

  - Иная нормативная документация РФ, распространяющая свое действие на выполняемый вид работ.

- Специальные обязательные условия производственного характера

  - Субподрядчику необходимо ознакомиться с проектной документацией в течение 14 календарных дней после заключения договора и направить (при наличии) замечания в адрес Генподрядчика.

При отсутствии замечаний проектная документация считается переданной в объёме, достаточном для качественного выполнения работ и не содержащей ошибок.

В дальнейшем, Генподрядчик оставляет за собой право отказать в приемке дополнительных видов работ, не учтенных Субподрядчиком при получении проектной документации.

  - До начала производства работ согласовать с Заказчиком способ крепления светильников (кронштейнов).

  - При подборе кронштейнов учесть толщину системы фасадной теплоизоляции. Кронштейны для светильников должны быть рассчитаны на нагрузки согласно СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». Стоимость кронштейнов должна входить в ценовое предложение

  - Произвести окраску кронштейнов и светильников по RAL в цвет фасадов. RAL кронштейнов и светильников предварительно согласовать с заказчиком.

  - Места установки шкафов и кнопок управления предварительно согласовать с Заказчиком.

  - Провести испытания на вырыв закладных деталей с предоставлением акта от сертифицированной лаборатории.

До начала проведения испытаний Субподрядчик обязан согласовать лабораторию с Генподрядчиком (предоставляет необходимые документы по запросу).

Испытания проводятся в присутствии представителя Генподрядчика и Заказчика.

  - Все проходы через плиты перекрытия и стены осуществить через гильзу с последующей герметизацией из негорючего материала. Учесть данные работы и материалы в стоимости работ.

  - Расположение съемного элемента кронштейна на основании согласовать с Заказчиком.

  - Крепление кабеля к кронштейну полиамидным хомутом 2,5х130мм. Учесть данные работы и материалы в стоимости работ по монтажу кронштейнов.

  - Основное условие: световое оборудование (светильники) должны обеспечить освещение согласно утвержденным рендерам.

  - Субподрядчик оформляет и ведет журнал входного контроля получаемых материалов на бумажном носителе (по форме - приложение «И» СП 48.13330.2019). По требованию Генподрядчика предъявляет данный журнал в течении двух рабочих дней.