Приложение №2

к договору №Договора, от дата договора

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по устройству наружных тепловых сетей

«Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой», расположенный по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Канавинский район, в границах улиц Октябрьской Революции, Григорьева, Витебская

Заказчик (Застройщик): ООО СЗ «УДС-Девелопмент», ИНН 1841036511.

Техзаказчик: ООО «УДС-М», ИНН 1840103540

Генеральный подрядчик: ООО СК «КОНТИНЕНТ», ИНН 1831191469

Проект: инв. №09-20-ТС.АС, 09-20-ТС (ООО «ИНТРАГРАД») (далее «Рабочая документация»). На момент заключения договора 1 (Один) комплект проектной документации передан Субподрядчику.

Код объекта: ННВ

Код затрат: G30.40

- Обязательные условия организационного характера:

  - Сроки производства работ устанавливаются в соответствии с Графиком производственных работ (Приложение 3), в.т.ч. выполнение полного комплекса работ по договору подряда, сдача выполненных работ проведение пуско-наладочных работ, сдача результата выполненных работ.

  - Гарантийный срок на выполненные работы начинается после сдачи Субподрядчиком Генподрядчику всего комплекса работ по договору и заканчивается по истечении 6 (шесть) лет с момента ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта.

  - Субподрядчик имеет собственную производственно-техническую базу, положительный опыт выполнения подобных работ на других объектах. Субподрядчик является профессиональным участником рынка подрядных строительных работ.

  - При наличии подписанного Субподрядчиком трехстороннего акта приема-передачи работ, выполненных субподрядчиком, все выявленные впоследствии недостатки в данных работах устраняются силами и за счет Субподрядчика.

  - Разработать и согласовать с Заказчиком ППР, технологические карты. Без наличия, согласованного ППР работы производить ЗАПРЕЩЕНО!

  - В стоимость работ входит:

- затраты на установку закладных изделий, сверление отверстий, стоимость всех расходных и вспомогательных материалов необходимых для производства работ согласно проектной и нормативной документации, но невыделенных отдельно в Приложении 1 (метизная продукция, крепежные элементы, закладные детали, монтажная пена, герметик, пароизоляционные ленты, уплотнители, фурнитура, испытание анкерных болтов, гидроизоляционная защита, герметизация всех монтажных швов/примыканий/стыков, антикоррозийная защита конструкций, а также порошковая окраска металлических конструкций.

- использование вспомогательной техники, временное освещение мест производства работ;

- согласование проведения земляных работ с ресурсно-снабжающими организациями, лабораторные испытания и пр.

- все необходимые материалы для производства работ, не учтенные в ведомости объемов работ (приложение №1).

  - Приобретение и поставку материалов и оборудования осуществляет Субподрядчик.

  - При изменении рабочей документации, составляется 3-х сторонний Акт с указанием причин необходимости выполнения и перечня дополнительных работ с утверждением Заказчиком, Генподрядчиком и Субподрядчиком.

  - Сдача результата выполненных работ представителям Заказчика, проектной организации (авторский надзор), Главного управления по государственному надзору. В случае выявления отклонений от проекта, требований СП, ГОСТ, замечаний (предписаний) по вине Субподрядчика, Субподрядчик обязан устранить замечания в кратчайшие сроки и за свой счет.

- Условия и порядок расчетов

2.1.	Авансовый платеж выплачивается однократно (работы и/или материалы) сумма авансового платежа равна Предельной сумме текущей дебиторской задолженности.

Допускается выплата аванса по соглашению между Генподрядчиком и Субподрядчиком, на основании выставленного Субподрядчиком счета на оплату.

Первый авансовый платеж в сумме сумма цифрами (сумма прописью) рублей сумма цифрами копеек подлежит оплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента выставления Субподрядчиком счета на оплату.

При оплате выполненных работ полученный Субподрядчиком аванс зачитывается стоимостью материалов, предусмотренной соответствующим актом формы КС-2. Данное правило применяется только для расчета платежей и не распространяется на зачет аванса в целях исчисления НДС.

- Обязательные условия производственного характера

  - Выполнить комплекс строительно-монтажных работ по устройству наружных сетей теплоснабжения в т.ч. пуско-наладочные работы с оформлением необходимой разрешительной документации, согласно «Рабочей документации» (в том числе изменения к ней), ведомости работ и материалов (Приложение 1) и данного технического задания.

  - В местах пересечения существующих сетей с проектируемыми земляные работы выполнять вручную.

  - В случае нарушения благоустройства при производстве земляных работ восстановление благоустройства в первоначальном объеме и надлежащим качеством производится силами Субподрядчика или за его счет силами третьей стороны.

  - Отметки существующих сетей в местах подключения уточнять по месту. Субподрядчик перед выполнением работ выполняет шурфовку мест прохода существующих коммуникаций.

  - Перечень исполнительной документации:

- Реестр исполнительной документации (оригинал);

- Исполненное разрешение на земляные работы (оригинал);

- Ситуационный план с согласованием (оригинал);

- Приказ на лиц, ответственных за производство работ (копия);

- Рабочий проект (утвержденный подписанный), все изменения в проектную документацию, внесенные в ходе работ, исполнительный чертёж (оригинал);

- Согласованная исполнительная съемка и справка нанесения сетей;

- Журнал производства работ;

- Акт геодезической разбивки;

- АОСР подготовка оснований под трубопроводы и лотки;

- АОСР монтаж лотков, фундаментных блоков, колодцев в том числе заделка стыков;

- АОСР гидроизоляция сборных бетонных конструкций;

- АОСР монтаж трубопроводов и выполнения стыковых соединений;

- АОСР монтаж трубопроводов в изоляции;

- АОСР утепление трубопроводов;

- АОСР засыпка трубопроводов и лотков с уплотнением грунта;

- АОСР бетонирование неподвижных опор и пр. конструкций;

- Акт проверки качества сварных швов;

- Акт промывки трубопровода;

- Протокол химического анализа воды;

- Журнал антикоррозийных работ;

- Свидетельства аттестации сварщиков;

- Паспорта на оборудование и материалы (копия);

- Акт о проведении гидравлического испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность;

- Акт приемки фундаментов камеры;

- И иная исполнительная техническая документация, указанная в «Рабочей Документации».

  - Перечень нормативной документации:

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Нормативные акты и документы, указанные в Перечне национальных стандартов и сводов правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 04.07.2020 N 985;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- ФНиП в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536;

- Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей, утвержденные приказом Минтопэнерго РФ от 24.03.2003 № 115.;

- Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утверждённые приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 835н;

- Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденное приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 459;

- Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения, утвержденные приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461;

- Правила по охране труда при работе на высоте, утверждённые приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н;

- Правила по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённые приказом Минтруда России от 17.12.2020 № 924н;

- СТО 70238424.27.010.006-2009. «Тепловые сети. Организация эксплуатации и техническое обслуживание. Нормы и требования.»;

- СП 124.13330.2012. «Тепловые сети»;

- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;

- СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

- СП 53-101-98 «Изготовление и контроль качества строительных конструкций»;

- СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;

- ФНиП в области промышленной безопасности «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11.12.2020 № 519;

- Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей РД 34.03.201-97;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;

- РД 11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;

- «Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте», утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н;

- «Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов», утв. Приказом Минтруда России от 28.10.2020 N 753н;

- И иные нормативные акты, указанные в «Рабочей документации».

- Специальные обязательные условия производственного характера

  - Разработать этапность работ, разработать программу переключения сети теплоснабжения на вновь строящийся участок.

  - Разрешение на земляные работы открывает и закрывает Субподрядчик. Перед началом земляных работ на место строительства вызвать представителей организаций и служб, ведающих существующими подземными коммуникациями. Без их разрешения земляные работы запрещены.

  - Субподрядчик согласовывает проектную документацию и изменения к ней с РСО.

  - Прокладку сетей отопления выполнить изолированными трубами согласно ТУ завода-изготовителя.

  - Субподрядчик сдает выполненные работы представителям РСО.

  - Точка подключения: граница сетей инженерно-технического обеспечения дома, на против дома №31 по ул. Витебская. Существующие трубопроводы в точке подключения: стальные, DN250. Элементы существующей тепловой сети в пределах ТК-28 подлежат демонтажу.

Давление теплоносителя в точке подключения:

- в подающем трубопроводе Р1=58,5 (5,0) м.вод.ст.);

- в обратном трубопроводе Р2=41,2 (5,0) м.вод.ст.).